Comment interpréter un spermogramme

LE SPERMOGRAMME

réalisation, intérêts et limites

Marius TELETIN

Introduction

L’analyse du sperme reste un acte particulier qui demande manifestement des connaissances et un savoir faire spécifiques.

Contrairement aux autres types d’analyses, les résultats sont très « sujet dépendants » et les coefficients de variation intra et inter-laboratoire peuvent être importants.

D’où la nécessité de respecter des procédures strictes.

Dans la plupart des cas il peut exister de grandes variations physiologiques d’un examen à l’autre. La concentration spermatique peut, par exemple, varier d’un facteur 4 sans raison apparente, Ce qui oblige, dans certains cas, à renouveler l’examen, deux à trois fois, pour se faire une idée précise de la production spermatique.

De même, un diagnostic d’azoospermie ne peut pas être posé d’emblée sur un seul examen.

Enfin, Il y a une difficulté majeure à différencier le profil d’un sujet « normal » aux simples résultats de son spermogramme.

En effet, Cette analyse ne permet pas d’approcher le processus d’interaction gamétique « spermatozoïde/ovocyte » ni la capacité de « réparation de l’ADN » des spermatozoïdes que possède l’ovocyte humain.

Quelques définitions :

Normospermie ou normozoospermie : Sperme dont toutes les constantes sont dans la fourchette des normales usuelles

Aspermie : Absence de sperme

Azoospermie : Absence de SPZ dans le sperme, même après enrichissement (centrifugation)

Cryptozoospermie : Absence de SPZ dans le sperme à l’examen direct, mais présence (faible) après enrichissement par centrifugation

Oligospermie ou oligozoospermie : Numération < aux limites usuelles

Asthénospermie ou asthénozoospermie : % mobilité < aux limites usuelles

Teratospermie ou teratozoospermie : % formes typiques < aux limites usuelles

Possibité de défaillances multiples : OATS : Oligo-Asthéno-Terato-Spermie

Nécrospermie : Nombreux SPZ immobiles avec un % de SPZ vivants faible (vitalité)

Leucospermie : Leucocytes ++ (sperme légèrement coloré en jaune)

Hemospermie : Hématies ++ (sperme légèrement coloré en brun ou rosé)

INFERTILITES D’ORIGINE MASCULINES LES PLUS COURANTES

Les Anomalies quantitatives ou qualitatives (spermogramme)

- OATS

- Nécrospermies, syndrome de Kartagener (flagelle)

- Azoospermie (secrétoire ou excrétoire)

- Cryptozoospermie

Autres causes

- Présence d’auto-Anticorps antispermatozoïdes

- Infertilités d’origine infectieuse

- infertilités d’origine toxique ou environnementale

- infertilités liées au caryotype

Causes d'ordre constitutionnelle ou aquise

- Hypospadias, cryptorchidie, Varicocèle

- Ejaculation rétrograde

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU SPERME

Spermogramme: étude de la composition du sperme

Le sperme est un liquide biologique expulsé lors de l'éjaculation, composé de spermatozoïdes en suspension dans le liquide séminal (mélange des sécrétions des différentes glandes génitales mâles).

Le sperme est constitué, d’une part, d’une suspension concentrée de SPZ baignant dans un liquide épididymaire et, d’autre part, de différentes sécrétions complexes provenant des organes annexes : prostate, vésicules séminales, glandes de Cowper…

Le liquide spermatique est constitué approximativement de :

- 65% en provenance des vésicules séminales

- 30% en provenance de la prostate et des glandes de Cowper (moins de 1%)

- 5% en provenance des sécrétions épididymaires

Le sperme se constitue

- Au moment de l’éjaculation

- Par la vidange des glandes

- Par le mélange des sécrétions

- Par l’interaction des sécrétions entre elles

- Sécrétion prostatique rostatique

- -Acide pH: 6,4

- -Liquide Blanchâtre

- -Phosphatases acides

- -Zn++ Mg++

- -Acide citrique

- -Cholestérol

- Sécrétions vésiculaires

- -Basique pH: 8,5

- -Visqueuse = coagulum

- -Jaunâtre

- -Riche en protéines de gros poids moléculaire

- -Fructose (N : > ou = à 13 μmol/Ej.)

- -Prostaglandines

- Epididyme

- (L-carnitine)

- Alpha glucosidase (N : > ou = à 20 mU/Ej.)

Ejaculat humain

Fraction principale :

– aspect fluide

– blanchâtre

– origine épididymo-déférentielle et prostatique

Fraction terminale :

– aspect visqueux

– jaunâtre

– origine séminale

ANALYSE DU SPERME

L’analyse du sperme commence toujours par une mise à l’étuve à 37°C pour assurer sa liquéfaction.

LE RECUEIL DU SPERME AU LABORATOIRE

Dans la mesure du possible, le recueil du sperme se fera au laboratoire.

Pour cela, le laboratoire devra disposer d’au moins une salle prévue à cet effet.

Cette salle devra être pourvue, si possible, d’un urinoire, d’un lavabo en position basse

La salle fermera à clé et sera munie d’une ventilation forcée.

1 Respect du delai d’abstinence (2 à 4 jours) ;

(L’OMS propose un délai d’abstinence jusqu’à 7 jours ?)

2 Miction avant recueil (boire les 2-3 jours précédents)

3 Nettoyage des mains et des ongles, séchage des mains avec une serviette papier à usage unique.

4 Toilette intime avec savon liquide ou une solution antiseptique (Dakin, Chlohéxidine) et rinçage abondant à l’eau.

5 Recueil par masturbation dans un récipient à col large ou, dans certains cas, dans des préservatifs spéciaux (sans spermicide).

6 Le coït interrompu n’est pas possible : contamination par germes vaginaux, pH acide du vagin, possibilité de perte de la première miction (qui reste la plus importante).

Le sperme éjaculé :

L'éjaculation du sperme peut être obtenue :

• par masturbation

• par vibromassage

• par électro-éjaculation

• L’éjaculation rétrograde (éjaculation dans la vessie) – recherche de spermatozoïdes dans les urines

Difficultés

– Variabilité inter-individuelle

– Variabilité intra-individuelle

– Variations saisonnières et habitus

– Interrelations entre les données du spermogramme

– Approximations techniques et subjectives

Variations dans la concentration spermatique mesurée 2 fois par semaine pendant 120 semaines chez un sujet sain. Paulsen, OMS 1992

1 - La mesure du volume

Étape pré-analytique:

• délai d’abstinence sexuelle 2 à 7 jours

• bonne hydratation la veille et le jour du recueil

• recueil de préférence au laboratoire

• après une miction, un lavage des mains et du gland

• dans un réceptacle approprié à usage unique

Elle se fera habituellement par lecture directe sur un flacon de recueil gradué.

Un transfert dans un tube gradué est toujours possible, mais le volume sera généralement sous evalué à cause de la viscosité du sperme. La perte, évaluée selon les auteurs, varie de 0,3 à 0,9 ml.

On appréciera la viscosité (par étirement sur moins de 2 cm avec une pipette ou une lame de verre ) et on notera la couleur du sperme en cas de leucospermie ou d’hémospermie.

Spermogramme

Paramètres

– Caractères physico-chimiques :

• Volume de l’éjaculât

• Couleur de l’éjaculât

• Viscosité

• pH

• Temps de liquéfaction

Principales causes d’anomalie du volume

Si:

- Volume normal ou diminué

- pH augmenté

- Coagulation sans particularité

- Temps de liquéfaction augmenté

Réduction de la sécrétion prostatique

Si:

- Volume diminué

- pH diminué

- Coagulation diminuée

- Temps de liquéfaction réduit

Réduction de la sécrétion vésiculaire

Si:

- Volume très réduit

- blanchâtre

- pH < 7

- Pas de coagulation

Valeurs de références (OMS 2010)       Volume : 1.5 mL

Causes d’Hypospermie : (Volume bas inférieur à 1,5 ml.) :

- Recueils incomplets

- Obstructions du canal éjaculateur

- - Absence ou blocage de vésicules séminales

- - Ejaculation rétrograde partielle (recherche de spermatozoïdes dans les urines)

- - Dérèglements hormonaux

Causes d’Hyperspermie : (Volume élevé supérieur à 6 ml)

- - Inflammation du tractus génital mâle

- Abstinence longue

- Varicocèle

- Infection des glandes annexes (vésicules Séminales, prostate)

NUMERATION DES SPERMATOZOIDES

La numération spermatique est un élément d’analyse qui peut varier physiologiquement au cours du temps dans un rapport de UN à QUATRE. D’où la nécessité d’effectuer plusieurs spermogrammes à 2-3 mois d’intervalle surtout si on se trouve dans des valeurs basses et,  si l’on pense avoir affaire à une azoospermie.

Le délai d’abstinence joue aussi un rôle important.

D’après les recommandations de l’OMS (2010) ce délai ne doit pas dépasser 7 jours, mais la plupart des laboratoires préfèrent le ramener à 4 jours.

– Numération :

• Spermatozoïdes

• Cellules rondes

• Leucocytes

Valeurs de références (OMS 2010)

Numération des spermatozoïdes (par ml):

OMS-2010 : > 15 millions/ml

Numération des spermatozoïdes (par éjaculât):

OMS-2010 : > 39 millions

Le comptage se fait sur spermatozoïdes tués par le formol ou la chaleur (10 mn à 56°C), Après dilution et sédimentation de quelques minutes dans la cellule de lecture, en milieu humide.

Pour visualiser les spermatozoïdes, on pourra les colorier avec une solution de bleu trypan, ou faire une lecture en contraste de phase.

Oligospermie :

- Varicocèle

- Infections génito-urinaires

- Maladie chronique (diabète, maladie céliaque…)

- Ejaculation rétrograde partielle

- Obstruction des voies excrétrices

- Dérèglements hormonaux

- Exposition aux toxiques

Azoospermie :

-Obstructive (excrétoire)

-Non-obstructive (sécrétoire)

NUMERATION DES CELLULES RONDES

Elle se fera de la même manière que précédemment et sera exprimée en millions par ml.

Valeur usuelle : inf. à 3 millions / ml.

Avec le spermocytogramme on peut évaluer les cellules de la lignée germinales que l’on pourra exprimer en pourcentage par rapport aux spermatozoïdes.

Un taux supérieur à 10 cellules pour 100 spermatozoïdes doit faire penser à un trouble de la spermatogenèse.

Léucocytes

Elle se fera avec un réactif particulier qui utilisera la propriété peroxydasique des leucocytes

Leur concentration usuelle, hors contamination, se situe en dessous de 1 million / ml.

Valeurs de références (OMS)

– Numération de leucocytes < 1M/ml

L’AZOOSPERMIE

Classiquement l’azoospermie se définit comme la constance dans le temps d’une absence totale de spermatozoïdes, à l’examen direct et après concentration par centrifugation.

On distingue 2 catégories d’azoospermie

L’AZOOSPERMIE SECRETOIRE qui se définit comme une absence de production de spermatozoïde

L’AZOOSPERMIE EXCRETOIRE qui se définie comme un blocage de l'émission des spermatozoïdes malgré leur production

CARACTERISTIQUES DIFFERENTIELLES – AZOOSPERMIE

VITALITE DES SPERMATOZOIDES

L’évaluation de la vitalité permet de savoir si les spermatozoïdes immobiles sont morts ou vivants.

Cela permet de faire le diagnostic de nécrospermie afin d’en rechercher les causes.

Une population de spermatozoïdes immobiles mais vivants peut nous faire penser à un défaut structurel du flagelle, comme dans le syndrome de Kartagener par exemple.

Une forte nécrospermie associée à une tératospermie va plutôt nous orienter vers une pathologie au niveau de l’épipidyme.

Cette évaluation est aussi un moyen de contrôle des résultats trouvés au niveau de la mobilité spermatique :

% de SPZ morts < ou = % de SPZ immobiles

% de SPZ vivants > ou = % de SPZ mobiles

TEST A L’EOSINE-NIGROSINE

Ce test est basé sur la capacité de la membrane des spermatozoïdes vivants à empêcher le passage intracellulaire de l’éosine, ontrairement à un spermatozoïde mort.

La nigrosine sert uniquement de coloration de contraste pour bien voir les spermatozoïdes vivants qui vont rester de couleur blanche contrairement aux spermatozoïdes morts qui vont se colorier en orangé.

TEST DE HOS

Le test de HOS (Test d’hypo-osmolarité) est un test vital que l’on va pouvoir faire sur des spermatozoïdes immobiles afin de savoir s’il sont vivants. Ce test peut être fait extemporanément avant une fécondation in vitro avec microinjection (ICSI).

Suivant son comportement on pourra s’en servir ou non pour l’ICSI en cours.

Les spermatozoïdes vivants vont subir un gonflement en présence d’une solution hypo-osmolaire. Gonflement qui se traduira d’abord par une torsion plus ou moins prononcée du flagelle.

Une faible modification du spermatozoïde suffit à le considerer comme vivant.

Valeurs de références (OMS 2010)

Vitalité des spermatozoïdes :

OMS-2010 : > 58 %

Nécrozoospermie

- mêmes causes que pour les oligozoospermie

- utilisation des lubrifiants pdt le recueil (ou préservatives avec ou sans spermicides

MOBILITE DES SPERMATOZOIDES

D’une part, l’appréciation et la quantification de la mobilité des spermatozoïdes est probablement l’examen le plus difficile et le plus « sujet-dépendant » en spermiologie.

D’autre part, les nouvelles valeurs de référence éditées en 2010 par l’OMS ont fait disparaître la notion de spermatozoïde de type « flêchant » qui reste, si l’on parcourt les publications, un « paramètre à conserver ».

En effet, de nombreux travaux ont montré l’intérêt des cette catégorie de spermatozoïdes dont les qualités cinétiques essentielles sont leur vitesse (supérieure à 25 micromètres/sec.) et leur progressivité, comme s’ils avaient un but à atteindre :

APPRECIATION SOUS MICROSCOPE

Elle s’effectue :

- Après liquéfaction et homogénéisation extemporanée du sperme (entre 30 et 60 mn après le recueil)

- Lecture à 37°C si possible (plus rapide) sur platine chauffante, ou sur lame préchauffée avant lecture.

- Déposer 10 μl. de sperme homogénéisé sur une lame et recouvrir avec une lamelle de 22 x 22 mm de manière à obtenir une profondeur approximative de 20 μm..

- La lecture se fera vers le centre de la lamelle pour éviter les courants de convection qui pourraient fausser l’appréciation du mouvement.

Mobilité

– Mobilité des Spermatozoïdes : 4 types

• type a = rapide et progressif

• type b = lent ou faiblement progressif

• type c = mobile mais non progressif ou trémulant

• type d = immobile

Valeurs de références (OMS 2010)

–Mobilité à 1h: a+b30 %

–Mobilité à 3h : a+b+c 40 %

Mobilité

Causes d’asthénozoospermie :

- Maladies chroniques

- Médicaments

- Carences alimentaires

- Tabac

Les systemes CASA utilisent une caméra branchée sur le microscope et connectée à un logiciel informatique de type time-lapse, capable d’interpréter le trajet des spermatozoïdes et d’en extraire des constantes interessantes comme :

La VSL (vitesse de progression linéaire) ou l’ALH (débattement latéral de la tête.

Ces systemes présentent aujourd’hui des extensions interessantes comme la numération spermatique (sous réserve de certaines contraintes) ou encore l’étude du spermocytogramme par reconnaissance de forme, selon les critères stricts.

Pour optimiser les lectures, le sperme est déposé dans une cellule spéciale à usage unique déterminant un volume et une hauteur fixes. Cette hauteur a été déterminée de manière à ce que les spermatozoïdes puissent se mouvoir en toute liberté, en respectant le développement de leur flagelle lors de leur migration.

Principe de la capture du mouvement :

- Recherche et reconnaissance des têtes de spermatozoïdes (contraste + taille)

- Mise en mémoire des coordonnées (X-Y) des têtes

- Répétition de l’analyse image après image

- Liaison des différentes coordonnées X-Y

Une VSL supérieure à 25 micromètres / sec. correspond à celle d’un spermatozoïde flêchant.

MORPHOLOGIE DES SPERMATOZOIDES

SPERMOCYTOGRAMME – selon le critere strict (Kruger, Menkveld)

Préparation des lames

• 1 Prendre une lame propre et dégraissée L1

• 2 Bien homogénéiser le sperme à analyser

• 3 Déposer de 5 à 10 microlitres, selon concentration

• 3 Faire glisser la lame L2 d’un geste régulier sur la lame L1

• 4 Toucher la goutte par contact avec la lame L2

• 5 Faire glisser la lame L2 d’un geste régulier sur la lame L1

• 6 Laisser sécher

• Faire plusieurs lames et utiliser des lames de bonne qualité (rodées) pour éviter des traces parasites sur les préparations

COLORATION DES LAMES

Après séchage et fixation, les lames vont subir une coloration pour pouvoir bien voir les structures intéressantes du spermatozoïde.

Tête, vacuoles, acrosome - pièces intermédiaire – flagelle - reste cytoplasmique.

Differents types de coloration peuvent être utilisés.

La plus interessante est celle de PAPANICOLAOU qui permet de bien voir les détails des spermatozoïdes et qui, de surcroit, permet aussi la reconnaissance de toutes les cellules rondes, y compris les cellules de la lignée blanche (polynucléaires, macrophage….)

Le seul inconvénient de cette technique est qu’elle n’est pas facilement utilisable en routine sans automate de coloration.

Vient ensuite la technique de SHORR qui utilise une séquence de réactifs simples à préparer soi-même et qui donne une bonne définition de l’ensemble dans les tons bruns.

Tout comme les techniques qui vont suivre, elle ne permet pas de différencier les polynucléaires qui seront révélés, à part, par une réaction peroxydasique.

La coloration de Shorr peut se faire manuellement (40 minutes environ, après fixation à l’alcool) ou sur automate de coloration.

La coloration de SHORR

- Mettre les lames séchées dans l’alcool à 75%(v/v) pendant une heure

- Rincer 12-15 fois 1 seconde dans un bac d’eau du robinet

- Tremper dans la solution d’hématoxylline pendant 1,30 mn.

- Rincer 12-15 fois fois 1 seconde dans un bac d’eau du robinet

- Tremper 10 fois dans la solution ammoniaque/éthanol

- Rincer 12-15 fois 1 seconde dans un bac d’eau du robinet

- Tremper dans une solution alcoolique à 50% (v/v) pendant 5 mn.

- Tremper dans le colorant de Shorr pendant 3-5 mn.

- Tremper dans une solution alcoolique à 50% (v/v) pendant 5 mn.

- Tremper dans une solution alcoolique à 75% (v/v) pendant 5 mn.

- Tremper dans une solution alcoolique à 95% (v/v) pendant 5 mn.

- Laisser secher verticalement sur un papier buvard

Viennent ensuite les techniques dites rapides, utilisant, pour la plupart, une coloration de Romanovsky modifiée :

- Spermac stain (Fertipro)

- Diff Quick coloration Romanovsky en 3 étapes

- Hemacolor* Merck (3 étapes)

L’avantage manifeste est la rapidité d’exécution de la coloration, on n’est cependant pas à l’abri de quelques inconvénients pour certains d’entre eux.

- Bruit de fond important rendant la lecture plus délicate

- Modifications des contours pouvant géner le passage sur un automate de reconnaissance de forme

Spermocytogramme

Étude de la morphologie des spermatozoïdes

– Spermatozoïdes morphologiquement anormaux - potentiel

fécondant réduit voire aboli

(exemple : globozoospermie)

– % de spermatozoïdes morphologiquement normaux a une

valeur pronostique in vivo et in vitro

Tératozoospermie OMS-2010: < 4%

CARACTERISTIQUES DES « CRITERES STRICTS » de Kruger

Kruger TF et col (1986). Sperm morphology features as a pronostic factor in in vitro fertilization. Fertil and

Steril ; 46 ; 1118-1123.

Les Anomalies sont répertoriées en quatre classes, selon leur emplacement :

1 - Tête : Morphologie, acrosome, vacuole

2 - Pièce intermédiaire : base, implantation, épaisseur

3 - Pièce principale (flagelle) : dimention, linéarité

4 - Reste cytoplasmique : présence ou absence

Une seule anomalie dans une des 4 classes suffit à classer le spermatozoïde

comme « atypique »

Anomalies de la Tête

- la tête doit être ovalaire, d’une hauteur approximative de 5 microns sur une

largeur de 3 microns le rapport hauteur/largeur doit se sitiuer entre 1,4 et 2.

- L’acrosome doit couvrir 40 à 70% de la surface de la tête

- Le nombre de vacuoles ne doit pas dépasser 2 et représenter moins de 20% de

la surface de tête.

- Toute autre dysmorphie est anormale (voir tableau récapitulatif)

Anomalies de la base et de la pièce intermédiaire

- La base de la tête doit être arrondie et non tronquée (figure)

- la pièce intermédiaire doit se trouver dans l’axe de la tête

- Elle doit avoir une épaisseur normale, ni grêle (figure) ni épaissie

- Sa longueur fait environ 1,5 fois celle de la tête.

Anomalie de la pièce principale (flagelle)

Le flagelle ne doit présenter aucune angulation et aucun enroulement anormal

La longueur normale est de l’ordre de 10 fois la longueur de la tête.

Absence de reste cytoplasmique

Il ne doit pas présenter de reste cytoplasmique supérieur au tiers de la surface de la tête.

Test de migration/

Principe de la méthode: séparer les spermatozoïdes du plasma séminal afin de

récupérer des spermatozoïdes fécondants

Permet d’analyser le nb et la mobilité des spermatozoïdes après traitement capacitant.

IIU : >1M/ml de spz mobiles

FIV: 1M- 0,5 M/ml de spz mobiles

ICSI: quelques spermatozoïdes

EXEMPLE DE COMPTE-RENDU DU SPERMOGRAMME

Exemple de compte-rendu d’analyses auquel il faudra ajouter les valeurs de référence