- TD N° 4 :

Exercice 1 :

Une poutre de section (30×45) cm2 (figure 01) est sollicitée en flexion simple par le moment Mu = 15 tf.m

-Déterminer son ferraillage ?

fc28=25MPafe=400MPac=5cmd=40cm

Exercice 2 :

Soit la poutre suivante sollicitée en flexion simple, dont la section est représentée sur la figure ci-dessous, sachant que :

G=0.33tfmlQ=3.2tfmlc=c'=5cmd=55cm

Fc28= 25 MPa

Fe= 400 MPa

Déterminer le ferraillage ?

La solution de la série 04

Exercice 1 :

-calcul des armatures :

μbu=Mubd2fbu

fbu=0.85fc28θδb=0.85.251.1.5=14.2MPafbc=14.2MPafbc=142kgfcm2μbu=15.10530.(40)2142=0.220

Acier FeE40

-εL=feEsδs=4002.1051.15=1.74‰

-αL=3.53.5−εL=3.53.5+1.74=0.668

μL=0.8αL(1−0.4αL)=0.8×0.6681−0.4×0.668μL=0.392

μbu = 0.220 < μL = 0.392 → pas d’armature comprimé Asc=0

αu=1.251−1−2μbu=1.251−1−2×0.220=0.315βu=1−0.4αu=1−0.40.135=0.874As=Muσs.βu.dεs=3.5×10−31αL−1=3.5×10−310.668−1=1.739.10−3εL=εes=feEsδs=4002×105×1.15=1.74.10−3εs≥εes⇒σs=feδs=4001.15=348MPaσs=3480kgfcm2As=15.1050.874×40×348×10=12.33cm2

On adopte :

As = 2HA25 + 1HA20=12.96cm2

Exercice 02 :

1-C.N.F :

As≥0.23.b.d.ftfe⇒As≥0.23×22×55×2.1400As≥1.46cm3

2- calcul des armatures :

Mu = ?

qu = 1.35 G + 1.5 Q

qu = 1.35 (0.33) + 1.5(3.2)=5.24 tf/ml

Mu = qu.l28=5.24.(6)28=23.6t.m

Mu = 23,6.105kgf.cm

μbu=Mubd2fbu

fbu=0.85fc28θδs=0.85.251.1.5=14.2MPafbu=142kgfcm2μbu=23.6.10522.(55)2.142=0.250

Acier FeE40 :

εL=εes=feEs.δs=1.74‰

αL=3.53.5+1.74=0.668μL=0.8αL1−0.4αL=0.392

μbu = 0.250 < μL = 0.392 → pas d’armature comprimé  Asc'=0

αu=1.251−1−2μbu=1.251−1−2×0.250=0.366βu=1−0.4αu=1−0.40.366=0.854As=Muσs.βu.dεs=3.5×10−31αL−1=3.5×10−310.668−1=1.739.10−3εL=εes=feEsδs=4002×105×1.15=1.74.10−3εs≥εes⇒σs=feδs=4001.15=348MPaσs=3480kgfcm2As=23.6.1050.854×55×348×10=14.44cm2

On adopte :

As = 3HA25 =14.73cm2