Applications

Montrer que lorsque on a un HEA 160 utilisé en tant que poteau d’une hauteur libre de 4 m soumis à un effort axial NSd de 250 kN, alors il peut également supporter un moment de flexion de 6 kN.m selon l’axe faible.

Supposons que ce moment produit une flexion à simple courbure et que l’acier constitutif est un acier S235 de limite d’élasticité fy = 235 MPa.

Les extrémités du poteau sont bloquées en translation mais pas en rotation.

Solution

Propriétés de la section :

h = 152 mm        b = 160 mm     tf = 9 mm      tw = 6 mm      A = 38,77 cm2

iy=6,57 cm         iz = 3,98 cm

Wel.y = 220,1 cm3      Wel.z = 76,95 cm3    Wpl.y = 245,1 cm3   Wpl.z = 117,6 cm3

Classe de la section :  d’après le tableau des profilés  classe 1

Puisque My.Sd est nul, nous avons :

0 	(1)

Puisque λz > λy,   min sera pris égal à z

1=93,9               = 93,9

= 0	=	1,0703

0,     tf   40 mm  et  flambement selon l’axe faible        la courbe (c)

Selon la courbe (c) :      z 	= 0,5

Puisque nous sommes dans le cas d’une flexion en simple courbure :

	=	1,0

= 1,8 – 0,7 x 1 = 1,1

= 1,0703 (2  1,1 - 4) + 0= -1,406  0,9

soit :	z	= -1,406

= = 1,77 0	   mais 1,5

d’où :	kz = 1,5

En remplaçant ces valeurs dans l’équation (1), nous avons :

Le  profilé HEA 160 convient.