## Slide 1: Caractéristiques métrologiques des capteurs
Capteurs et chaines de mesure
Par Dr. SAADI M.Nacer
1

## Slide 2: Etendue de mesure

## Slide 3: Régime statique

## Slide 4: Régime statique

## Slide 5: Courbe d’étalonnage

## Slide 6: Courbe d’étalonnage

## Slide 7: Courbe d’étalonnage

## Slide 8: Sensibilité en régime statique

## Slide 9: Sensibilité en régime statique

## Slide 10: Sensibilité en régime statique

## Slide 11: Sensibilité en régime statique

## Slide 12: Résolution

## Slide 13: Type d’erreurs

## Slide 14: Erreurs systématiques

## Slide 15: Erreurs systématiques

## Slide 16: Erreurs systématiques

## Slide 17: Erreurs systématiques

## Slide 18: Erreurs aléatoires

## Slide 19: Erreurs aléatoires

## Slide 20: Erreurs aléatoires

## Slide 21: Erreurs aléatoires

## Slide 22: Erreurs aléatoires

## Slide 23: Erreurs aléatoires

## Slide 24: Erreurs aléatoires

## Slide 25: Erreurs aléatoires

## Slide 26: Exemple

## Slide 27: Erreurs aléatoires

## Slide 28: Erreurs aléatoires

## Slide 29: Erreurs aléatoires

## Slide 30: Exemple

## Slide 31: Erreurs aléatoires

## Slide 32: Erreurs aléatoires

## Slide 33: Merci 