Conditionnement des signaux mesurés

Capteurs et chaines de mesure

Par Dr. SAADI M.N

Contenu du cours

- Chapitre 1. Notions fondamentales de la mesure : Définition, Synoptique d’une chaîne de régulation industrielle, Capteurs actifs et passifs, Classification des capteurs.

- Chapitre 2. Caractéristiques métrologiques des capteurs : Définition,  Etalonnage d’un capteur, Sensibilité, Linéarité, Précision, Sensibilité dynamique.

- Chapitre 3. Mesure de température : Introduction à la thermométrie, Thermométrie par résistances, Thermocouple, Thermistance, Pyromètre.

- Chapitre 4. Mesure de pressions : Capteurs par jauges de contraintes, Capteurs à semi-conducteurs.

- Chapitre 5. Mesure de niveaux et débits : Capteurs à flotteurs, Capteurs à ultrasons à effet Doppler

- Chapitre 6. Capteurs thermiques :

- Chapitre 7. Mesure des déplacements et vitesse

Codeurs optiques, Codeurs incrémentaux, Capteurs à réluctance variable.

- Chapitre 8. Conditionnement des signaux mesurés : Ponts conditionneurs, Amplificateur d’instrumentation, Amplificateur d’isolation, Linéarisation des caractéristiques statiques des capteurs, Détection d’un signal de mesure modulé en fréquence.

Problématique

Problématique […]

Conditionnement des capteurs passifs

Conditionnement des capteurs passifs […]

Conditionnement des capteurs passifs […]

Conditionnement des capteurs passifs […]

Amplificateur opérationnel

Amplificateur opérationnel […]

Problématique de la mesure de tension

Mesure de tension

Mesure de tension

Exemple de caractéristiques d'amplificateur différentiel moderne TL2372/TL2374

Amplificateur d’instrumentation

Amplificateur d’instrumentation […]

Amplificateur d’instrumentation […]

Conditionnement des capteurs actifs

Conditionnement des capteurs actifs […]

Conditionnement des capteurs actifs […]