INITIATION AUX BIOMATERIAUX

Chapitre 1

Notion de biocompatibilité

1-Définition d’un biomatériau

Un biomatériau est un matériau non vivant utilisé dans un dispositif médical, à des fins thérapeutiques ou non, et appelé à interagir avec les systèmes biologiques.

Selon cette définition, une greffe n’est donc pas un biomatériau. Par contre, une lentille cornéenne en est un.

Au-delà de toute définition formelle, la notion de biomatériaux est entièrement contenue dans la nécessaire prise en compte du contact de ces matériaux avec des tissus ou fluides vivants.

Cet aspect de contact, qui est évident dans le cas d'implants, doit être étendu aux contacts qui se réalisent à la surface ou à l'extérieur du corps comme, par exemple, ceux qui se produisent avec le sang dans l'hémodialyse, ou avec la cornée dans les lentilles de contact. A la limite, elle devrait même être étendue aux produits de diagnostic (microplaques, support de culture, ...) et aux matériaux pour biotechnologies, qui sont en contact avec des cellules vivantes. En relation directe avec l'aspect contact, la notion de biocompatibilité est essentielle dans le domaine des biomatériaux. Soit, classiquement, biocompatibilité "négative", définie par les propriétés que le matériau ne doit pas avoir (pas de réaction inflammatoire, pas de toxicité, ...), soit, à la suite d'une évolution plus récente, biocompatibilité élargie (et si possible mesurable), définie comme "la capacité d'un matériau à être utilisé avec une réponse de l'hôte appropriée dans une application spécifique". Cette biocompatibilité "élargie" débouche sur la notion très actuelle de "bioactivité", par laquelle l'on souhaite que le matériau ne soit pas nécessairement le plus inerte possible, mais au contraire fasse réagir le tissu vivant. C'est par exemple le cas pour les sutures résorbables, dans lesquelles la réaction inflammatoire participe justement à la résorption.

Il faut également prendre en compte la durée du contact avec les tissus vivants, même si cette durée peut varier beaucoup suivant les cas. Pour que l'on puisse parler de biomatériaux, on admet généralement que le contact avec le vivant doit dépasser quelques heures.

2- Les champs d'application des biomatériaux

Ce paragraphe rassemble un échantillonnage significatif des domaines médicaux où l'usage des biomatériaux s'est révélé pertinent. Pour chaque domaine, les types de produits nécessaires sont désignés.

Ophtalmologie (Lentilles)

Odontologie  (matériaux de restauration et comblement dentaire et osseux, implant ….)

Chirurgie orthopedique (prothèses articulaires -hanche, coude, genou, poignet- ligaments et tendons artificiels, réparation de fractures -vis, plaques, clous, broches-)

Cardiovasculaire (valves cardiaques, matériel pour circulation extra-corporelle -oxygénateurs, tubulures, pompes, ..-.) coeur artificiel.

Chirurgie esthétique (matériaux et implants pour chirurgie esthétique)

La figure  suivante montre les points concernés par l’implantation d’un Biomatériau dans un corps humains.

Figure 1 : Biomatériaux dans un corps humain.

3- Propriétés des Biomatériaux

3-1 Propriétés Mécaniques

Différents types de tests mécaniques existent. Le plus courant est la mise en traction, avec une mesure de la force et de la déformation (des tests en compression et en flexion peuvent également être utilisés)

Des protocoles de tests standardisés existent pour la plupart des biomatériaux: pour chaque type de matériau, ces méthodes décrivent les formes d’échantillons à tester, leurs dimensions ainsi que les conditions de test.

Par exemple pour les métaux, le test standard est basé sur un échantillon en forme de « dog bone » (la section centrale qui est la plus fine sert de section de test).

Les mesures de force (en Newtons) et de déformation (en millimètres) doivent être normalisées (calcul de σ et ε).

A partir des tests, on peut générer une courbe qui lie la contrainte à la déformation.

Dans la portion élastique de la courbe, la déformation du biomatériau disparaît lorsque la contrainte est enlevée.

Le module d’élasticité de Young (E) caractérise la rigidité du matériau (pente dans la portion linéaire de la courbe).

Au-delà de la déformation élastique, la contrainte entraîne une déformation permanente qui peut mener finalement à la rupture du matériau.

Figure 2 : Contrainte-déformation

3-2 Propriétés Physico-chimiques

Tout d’abord, le biomatériau ne doit pas être toxique : il utilise des produits inertes qui n’entraînent pas de risques toxiques et qui sont bien acceptés par le receveur.

Actuellement, en médecine, la biocompatibilité des implants est une condition indispensable à leur usage. La biocompatibilité peut être définie par « la capacité d’un biomatériau à induire une réponse appropriée de l’hôte dans une application spécifique ». Elle est caractéristique de l’endommagement que pourrait provoquer l’implant sur les tissus l’avoisinants. Si les cellules ne sont pas endommagées par le biomatériau ou par des produits libérés par la corrosion ou le frottement, le matériau est considéré comme compatible avec l’organisme.

L’implant est un « corps étranger » qui ne doit pas non plus être endommagé par les fluides corporels ou par les mécanismes de défense de l’organisme.

D’autres exigences qui dépendent de la fonction et de l’endroit d’implantation du biomatériau sont aussi recherchées : la connaissance des propriétés mécaniques du biomatériau est indispensable dans le cas de prothèses osseuses. Il faut être en mesure de connaître les contraintes et les déformations mécaniques du biomatériau, qui sont liées à sa structure et à sa composition. Les contraintes qui s’exercent sur les biomatériaux sont statiques mais aussi dynamiques. Une prothèse de hanche subit des alternances de charge.

Les propriétés chimiques comme l’oxydation, la corrosion ou la résistance à l’usure, doivent aussi être prises en compte et connues. A l’interface du biomatériau et des tissus environnants, des réactions se déroulent. Elles ont des répercussions sur les cellules des tissus  Hôtes et peuvent être à l’origine de nombreuses irritations (inflammations, allergies) ou au contraire, avoir un effet stimulant pour la régénération des tissus environnants. Idéalement, il devrait y avoir interaction entre les cellules des tissus environnants et le matériau de manière à reconstruire au contact de l’implant les tissus lésés et à incarner activement l’implant dans le tissu hôte. Les interactions entre l’environnement biologique tel que les tissus durs ou mous environnant l’implant, le sang et le liquide corporel peuvent provoquer à l’interface des biomatériaux de nombreuses réactions non désirées. Elles permettent de distinguer trois sortes de matériaux :

- Les matériaux bio-inertes qui s’intègrent dans l’os sans interposition de couche fibreuse

- Les matériaux bio-tolérés qui s’intègrent dans l’os avec interposition d’une couche tissulaire fibreuse

- Les matériaux bio-actifs qui réagissent « positivement » à leur environnement biologique en permettant des réactions spécifiques à l’interface implant-tissu receveur. A leur contact, il se forme un os néo-formé, avec l’établissement par des processus physico-chimiques, d’une continuité entre le matériau et la matrice osseuse.

4- Interaction Biomatériaux- organismes vivants

L’implantation d’un biomatériau génère souvent une blessure donnant lieu à un saignement. C’est donc généralement le sang qui entre en contact avec l’implant en premier lieu.

Le sang est composé d’eau, de différents types de cellules et de fragments de cellules (plaquettes), de sels et de protéines (plasma).

Les protéines qui sont présentes dans le sang jouent un rôle capital (premier groupe de molécules rendant la vie possible). Elles remplissent un nombre énorme de fonctions différentes dans le corps humain, notamment dans la réaction de l’organisme suite à une blessure.

La guérison suite à la blessure consécutive à l’implantation du biomatériau peut se décomposer en quatre phases:

 L’hémostase: les plaquettes contrôlent le saignement par la coagulation. L’adhésion se fait sur les protéines en surface du biomatériau. Le caillot formé joue le rôle de matrice provisoire pour la régénération du tissu en bouchant les interstices autour du biomatériau implanté.

 L’inflammation: la formation du caillot induit la production de molécules (cytokines) qui déclenchent le recrutement de cellules inflammatoires (neutrophiles, monocytes, lymphocytes, macrophages). Ces cellules tentent alors de digérer les débris de tissus et le biomatériau par un processus appelé phagocytose. Les facteurs de croissance générés autour de la blessure initient alors la mitose (réplication cellulaire) des tissus connectifs (frontière de la blessure).

 La prolifération de cellules est due aux facteurs de croissance et a pour conséquence l’encapsulation du biomatériau dans du tissu fibreux. L’épaisseur du tissu fibreux est fonction de l’intensité de la réponse inflammatoire qui dépend elle-même des propriétés du matériau implanté (caractéristiques chimiques, forme, propriétés physiques, bio-activité et réactions de surface). Pour les implants permanents, une fine capsule restera présente de manière permanente. Le seul cas où il n’y a pas de tissu fibreux constituant une capsule est l’os car le contact peut se faire directement sur le phosphate de calcium.

 La remise en forme vient enfin et produit du tissu fonctionnel à partir du nouveau tissu (en général une cicatrice persiste toutefois).

La résistance à la corrosion métallique est une des propriétés les plus importantes  des métaux implantés.

La dégradation et la résorption du biomatériau doit être contrôlée de manière précise.

Lorsqu’elle est souhaitée, elle doit survenir au moment voulu (échelle de temps). Si le biomatériau se dégrade trop rapidement il peut provoquer une réaction inflammatoire excessive. Les tissus fibreux peuvent aussi altérer le fonctionnement normal de l’implant (médicaments encapsulés).

La réaction immunitaire. Exemple des allogreffes pour lesquelles l’histocompatibilité entre donneur et receveur est cruciale.

Chapitre II

Interaction des biomatériaux avec l’organisme

II- 1 Exigences mécaniques pour les biomatériaux :

Les propriétés d’un biomatériau doivent être adaptées  à sa fonction, les propriétés recherchées varient fondamentalement selon qu’il s’agit d’une articulation ou d’un vaisseau artificiels.

Les contraintes statiques sont nettement moins élevées que les contraintes dynamiques. La simple action de marcher, au moment du transfert du poids, charge la hanche d’un homme de 77kg avec environ 91N. On considère que cette contrainte s’exerce en moyenne (1 à 2,5).106 fois par année. Les activités quotidiennes énumérées dans le tableau suivant montrent l’importance des contraintes mécaniques auxquelles les implants sont soumis. Les exigences quant aux propriétés mécaniques sont très élevées. On attend une grande résistance à la fatigue, une limite d’élasticité importante, une grande résistance à la traction et une grande résistance a la rupture. Le dilemme se manifeste déjà au niveau module d’élasticité. Des valeurs élevées de celui-ci (>2.105 N.mm-2) sont propices à l’élasticité et au comportement dynamique. Si l’on veut l’éviter l’apparition de tensions très importantes à l’interface implant/tissu, les modules d’élasticité devraient être le plus proche possible les uns des autres (module d’élasticité de l’os : < 105 N.mm-2) il s’agit donc de trouver un compromis pour une meilleure comptabilité structurale.

| Activité | Contrainte (N) | Cycles/ Année | Cycles totaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Monter un escalier | 67 | 4,2.104 | 1,7.106 |
| Descendre un escalier | 133 | 3,5.104 | 1,4.105 |
| Courir sur une pente |  |  |  |
| -en montant | 107 | 3,7.103 | 1,5.105 |
| - en descendant | 485 | 3,7.103 | 1,5.105 |
| S’asseoir et se lever | 173 | 7,6.104 | 3.106 |
| divers | 210 | 9,1.107 | 3,6.107 |
| Marcher sur une pente | 210 | 2,5.106 | 1,0.108 |
| Boxer | 700 | 1,8.103 | 7,2.104 |

Tableau1 : Contraintes s’exerçant sur des articulations artificielles ; opération réalisée sur des patients de 35-48 ans, durée de vie attendue de 75à 88 ans.

II-2 Mécanismes de dégradation des biomatériaux (cas des polymères)

De manière générale, plusieurs mécanismes peuvent être responsables du processus de dégradation des polymères, selon la structure chimique de ces-derniers ou l’environnement auquel ils sont soumis. La dégradation provoque des transformations irréversibles au sein du matériau entraînant ainsi un changement de ses propriétés.

Lorsque la température du matériau s’élève de manière importante, l’état de vibration des chaînes polymérique devient tel que les liaisons moléculaires se brisent, entraînant ainsi une dégradation. Pour de nombreux polymères, la décomposition thermique est accélérée par la présence d’un oxydant. La dégradation d’origine thermique se produit à des températures de plusieurs centaines de degrés pour la majorité des polymères. Une dégradation d’origine radiative UV ou gamma peut se produire pour certains polymères si leur structure chimique est sensible au rayonnement. Ces deux mécanismes de dégradation ne seront pas développés, ceux-ci étant inopérants dans la majorité des applications biomédicales.

La dégradation mécanique implique différents phénomènes tels que la fatigue, la rupture ainsi que tous les changements structuraux liés à l’application d’une contrainte mécanique sur le matériau. La dégradation mécanique est utilisée, par exemple, pour réduire l’élasticité du caoutchouc naturel, par un procédé que l’on appelle mastication. A température élevée, le caoutchouc est mastiqué dans un moulin en présence d’oxygène afin de briser un certain nombre de chaînes, réduisant ainsi sa masse molaire et son élasticité.

Il semble que, dans un polymère, différents mécanismes de dégradation d’origine mécanique puissent opérer selon l’état du polymère (vitreux, caoutchoutique ou fondu) et le mode d’imposition de la contrainte. De manière générale, l’application d’une contrainte mécanique sur un matériau polymère, d’un point du vue microscopique, peut provoquer un changement de conformation, un glissement des chaînes les unes par rapport aux autres, un alignement des segments et finalement une rupture des chaînes

De manière générale, une rupture de chaîne se produit quand suffisamment d’énergie est concentrée dans un certain segment de la macromolécule comme une conséquence de la distribution non-uniforme des contraintes internes.

Cela peut se traduire, d’un point de vue macroscopique par des déformations irréversibles, des fissures et finalement une rupture du matériau.

Il se produit une dégradation par voie chimique lorsque l’on observe une réduction de masse due à une réaction chimique qui se produit spontanément lorsque certains composés sont mis en contact avec le polymère. Certains polymères naturels sont sensibles à la dégradation par des enzymes spécifiques tels les protéines. Il existe également d’autres modes de dégradation chimique comme l’oxydation. La figure 3 montre trois différents modes de dégradation.

Figure 3 : Modes de dégradation des polymères dégradables : érosion en surface (a), dégradation en masse (b), et dégradation en masse avec autocatalyse (c)

II-3 Les forme de dégradation des biomatériaux :

La biodégradation c’est la dégradation des caractéristiques d’un biomatériau créée par l’environnement biologique dans lequel il fonctionne.

a) La fatigue :

C’est la détérioration interne d’un matériau soumis à des efforts répétés supérieurs à la limite d’endurance, inférieurs à la limite d’élasticité.

Par définition, la fatigue est un processus de modification structurale permanente, progressive et localisée, qui se produit dans un matériau soumis à des conditions produisant des contraintes et des déformations fluctuantes, en un ou plusieurs points, et qui peuvent culminer par des fissures ou une fracture complète après un nombre suffisant de cycles.

Ce phénomène peut se produire dans les métaux et les polymères, mais il est très rare dans les céramiques.

Le comportement à la fatigue est généralement représenté à l’aide d’une courbe décrivant la variation de la contrainte maximum que peut supporter le matériau, en fonction du nombre de cycles de mise en charge.

Des contraintes plus faibles permettent en général de supporter un nombre plus élevé de cycles avant la rupture par fatigue.

De telles courbes permettent de définir une «limite d’endurance» du matériau, par exemple sous forme de la valeur de la contrainte cyclique qu’un matériau peut supporter pour un nombre donné de cycles. La résistance à la fatigue est également influencée par les défauts structurels du matériau (superficiels ou internes, macro- ou microscopiques).

La courbe de Wöhlerr, ou courbe S-N (Stress – Number of cycles), est une façon classique de représenter la résistance à la fatigue d’un matériau.

Figure4 : Courbe de Wöhlerr

La fatigue des métaux

La rupture par fatigue dépend des paramètres suivants :

- Nature du métal ou de l’alliage

- Géométrie et dimensionnement de la structure

- Amplitude de la contrainte

- Durée et nombre des contraintes cycliques

Simulation de la fatigue

Il existe plusieurs façons d’évaluer la résistance à la fatigue d’un alliage. Le plus simple : imposer à l’échantillon des cycles de contraintes jusqu’à la rupture.

Les machines les plus efficaces pour étudier la résistance à la fatigue: les machines de cyclage hydrauliques.

b) La corrosion

Principes de base de la corrosion métallique

Destruction progressive, lente désagrégation, effritement d’une substance, d’une surface par effet chimique

Pour les biomatériaux métalliques, la forme la plus pertinente est la corrosion aqueuse, telle qu’elle se produit à la surface d’un métal plongé dans un électrolyte aqueux.

Les trois comportements de base des métaux et alliages

Métaux inertes

Les métaux inertes dans un milieu donné ne s’oxydent pas et ne se dégradent pas

Métaux actifs

Les métaux actifs dans un milieu donné s’oxydent et se corrodent spontanément, libérant des ions métalliques dans le milieu

Métaux passifs

Les métaux passifs dans un milieu donné se recouvrent en surface d’une couche d’oxyde(s) protecteur(s), qui les protège(nt) contre la poursuite de la réaction corrosive.

Influence du milieu biologique

Eléments importants du milieu

- milieu aqueux

- ions: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, phosphates bicarbonates, etc.

- substances organiques (protéines, etc)

- oxygène dissous

- pH relativement constant à 7.4

- température 37°C

II-4 Conditions générales initiales d’une biodégradation :

Dès son insertion dans son environnement biologique, le biomatériau offre une surface prête pour la colonisation. Les couches atomiques superficielles interagissent instantanément avec l’environnement biologique.

Macromolécules, bactéries et cellules tissulaires se disputent des domaines de surface à l’interface réactive.

Figure 5 : Schéma d’un contact  surface milieu biologique.

Les dégradations de surface par usure, corrosion, trauma ou mécanismes bactériens libèrent des métabolites ou des ions, qui sont alors disponibles pour les bactéries (B) dans un microenvironnement de biofilm.

A) Biodégradations fonctionnelles

Pendant qu’il est en service dans l’organisme, le biomatériau subit une dégradation liée à sa fonction qui crée des contraintes essentiellement mécaniques, qui peuvent entraîner :

- des érosions et usures

- de la fatigue

- des ruptures en service

La fonction génère des conditions biologiques spécifiques, qui peuvent entraîner :

- des bioadhésions de cellules ou de bactéries propres au milieu dans lequel le biomatériau est en service

- des altérations de la biofonctionnalité et de la biosécurité résultant de ces adhésions non-désirées.

Figure 6 : Usure en service des dents prothétiques en polymère

b) Biodégradations programmées

Le biomatériau est mis en service pour une durée limitée, pendant laquelle il doit :

- créer des conditions favorables à la croissance des tissus

(Matrice de croissance) avec une résorption progressive du biomatériau utilisé

- fournir une contention temporaire ne nécessitant pas de ré-intervention.

Le biomatériau peut appartenir à la classe des systèmes monolithiques à contrôle chimique, dont le mécanisme de fonctionnement peut consister en :

a) une érosion pure du polymère (érosion de surface)

b) une combinaison d’érosion et de diffusion (érosion du cœur du système et diffusion à travers une membrane)

Figure 7 : Défaut osseux comblé par des cubes d’hydroxyapatite

c) Biodégradations environnementales

Pendant qu’il est en service dans l’organisme, le biomatériau subit une dégradation provoquée par l’environnement biologique

L’origine de la dégradation est d’ordre chimique ou électrochimique - elle se produit même si le biomatériau ne subit pas de contrainte en service :

- corrosion

- dissolution

L’origine de la dégradation est d’ordre biologique :

- principalement, attaque microbienne, comme dans la corrosion d’origine microbienne.

Figure 8 : Corrosion de crevasse survenant dans l’espace restreint entre la vis et la plaque de fixation dans un cas d’ostéosynthèse.

Chapitre III : Biomatériaux métalliques

Les métaux utilisés comme biomatériaux ont des limites d’élasticité et des résistances à la rupture élevées.  Ils sont conçus pour résister à la corrosion.

Leur usage est très répandu en orthopédie: articulations de remplacement au niveau de la hanche ou du genou.

Les implants réduisent la douleur et permettent une récupération de la fonction des articulations dans lesquelles les cartilages naturels ont été endommagés.

Des plaques et vis métalliques sont largement utilisées pour maintenir en place des os fracturés (peuvent être enlevés ou laissés en place après guérison selon les cas).

Le point faible des métaux est leur susceptibilité à la corrosion qui a mené à la sélection d’alliages (Titane, Cobalt-Chrome).

III-1 Les aciers inoxydables :

Les propriétés fortes de ces alliages sont leur dureté et leur ténacité élevée. Ils sont utilisés en articulation artificielle (tige ou tête d’articulation), des plaques osseuses, barre spinale, implant dentaire, cathéter. Le plus utilisé est l’acier inoxydable 316L : Fe, C : 0,02%,Cr : 17%, Ni : 12%, Mo : 2%. En ce qui concerne les instruments chirurgicaux comme les scalpels, les ciseaux ou les aiguilles, le choix se porte sur les aciers chromés qui supportent des contraintes plus élevées. Les recherches sont encore focalisées sur l’amélioration de la résistance à la corrosion et la prévention contre la libération d’ions Ni2+, toxiques.

III-2 Les alliages cobalt – chrome :

Les alliages cobalt – chrome sont principalement utilisés dans le domaine des chirurgies cardiovasculaire et orthopédique. On les trouve également utilisés en implant dentaire, barre spinale et dans la reconstruction d’orbite oculaire. Les alliages les plus connus sont CoCrMoNi (Vitallium® : Co, Cr : 28%, Mo : 6%, Ni : 2%), CoCrWNi et CoCrMo. Une teneur en Cr d'environ 25-30% confère aux alliages Co-Cr une bonne résistance à la corrosion grâce à la formation spontanée d’un film d’oxyde stable Cr2O3. Une addition de 4 à 7,5% de Mo ou Ni améliore le durcissement. On a remarqué dans les zones d’implant soumis à des frottements, la présence de particules de 0,5 à 35 μm contenant des ions toxiques Cr6+ et Co2+, provenant d’un relargage dans le tissu entourant la prothèse.

III-3 Les alliages à base nickel

Le nickel est un métal facile à travailler, donc les alliages à base du nickel ont servi pour la fabrication de prothèses dentaires. Comme les alliages déjà présentés, ces matériaux sont aussi susceptibles d’être fissurés par corrosion, raison pour laquelle ils sont peu employés. Un grand intérêt est manifesté pour l’alliage Ti-Ni à mémoire de forme. Une des applications spectaculaires est la fabrication de stents qui, injectés dans une veine sous forme compacte, se déploient au cours de la mise en équilibre thermique dans l’organisme. La résistance à la corrosion est liée à la formation d’une couche stable de TiO2. Ces alliages sont utilisés plus particulièrement pour des implantations de courte durée ou dans le cas d’utilisation extracorporelle comme les actionneurs dynamiques programmables.

III-4 Les alliages à base titane :

Le titane et les alliages de titane sont de loin les biomatériaux métalliques les plus fréquemment utilisés, grâce à leurs bonnes propriétés mécaniques. Ils représentent des matériaux de choix pour les applications biomédicales. Le titane sera plus largement discuté dans paragraphe suivant.

III-5 Les métaux nobles :

A cette catégorie, on rattache le tantale, le palladium, le platine, l'or, l'argent, l'iridium et le niobium. Le plus connu est l’utilisation de l’or en dentisterie. Le coût élevé de ces matériaux rend leur utilisation de plus en plus rare.

La Figure 9 présente un récapitulatif de l’utilisation des matériaux métalliques comme dispositifs biomédicaux.

Figure 9 . L’utilisation de dispositifs médicaux et les biomatériaux métalliques utilisés

Tableau 2 : Quelques biomatériaux métalliques et leur usage

Figure 10 Biomatériaux en Métaux (Prothèses de hanche et de genou)

Figure 11 Biomatériaux en Métaux (Plaques et vis de métal)

La sélection d’un biomatériau spécifique pour une application particulière est compliquée.

Parmi les critères importants:

- spécifications de charge mécanique, propriétés chimiques et de structure du biomatériau ainsi que les contraintes biologiques.

- Les métaux ont été utilisés de longue date en raison de leur biocompatibilité, de leur grande résistance mécanique. En comparaison avec les céramiques et les polymères, les métaux sont très ductiles et résistants.

Chapitre IV : Biomatériaux polymères

Les polymères utilisés comme biomatériaux sont principalement des substances organiques synthétiques. Leurs propriétés macromoléculaires sont comparables à celles des composants fonctionnelles de l’environnement biologique : protéines, polysaccharides. Les polymères sont bien adaptés aux applications biomédicales en raison de la grande diversité de leurs propriétés:

- Flexibles ou rigides

- Résistant à l’adhérence de protéines ou au contraire modifiés pour encourager leur adhérence

- Biodégradables ou permanents

- Peuvent avoir des formes très complexes

Leurs inconvénients par rapport aux métaux et céramiques:

- Moins résistants que métaux et céramiques

- Peuvent se déformer avec le temps et se détériorer lors de la stérilisation

- Peuvent se dégrader de manière catastrophique dans le corps ou produire des dérivés toxiques

VI-1 Propriétés et applications

a) Les polymères sont formés de macromolécules de grande taille. Leur fabrication nécessite une étape de polymérisation à partir de molécules plus petites (monomères).

Les polymères sont classés en thermoplastiques ou en thermodurcissables.

Les thermoplastiques ont une structure linéaire ou formée de branches. Lorsqu’on les chauffe, les chaines peuvent glisser plus facilement ce qui permet au polymère de fondre (mise en forme aisée et recyclage).

Le PVC est plus rigide que le polyéthylène (PE) car l’atome de chlore plus gros réduit les glissements - (CH2 - CHCl)n

Un autre exemple connu sous le nom de plexiglas est le poly méthacrylate de méthyle (PMMA). Dans ce cas, un atome d’hydrogène est remplacé par un groupe de méthyle (CH3) et un second par un groupe acrylique (COOCH3), ce qui le rend plus rigide et augmente le module d’élasticité. Ses molécules s’orientent difficilement de manière cristalline, ce qui le rend structurellement amorphe. Le PMMA est optiquement transparent.

b) Les polymères thermodurcissables se durcissent sous l'action de la chaleur lors de leur mise en oeuvre. Les molécules le constituant (monomères) se lient les unes aux autres pour le rendre plus rigide.

Les polymères thermodurcissables se dégradent lorsqu’on les chauffe et ne sont pas recyclables (structure 3D).

Exemple: colle époxy (le catalyseur mélangé favorise les liaisons 3D de l’époxy).

La densité des liaisons conditionne les propriétés mécaniques. Pour les gants de caoutchouc elles sont peu nombreuses mais si l’on ajoute des composants de soufre et qu’on augmente les liaisons on obtient des pneus.

Tableau 3 : Quelques biomatériaux polymères et leur usage

Chapitre V : Biomatériaux composites et céramiques

V-1  Les biomatériaux composites :

Les matériaux composites consistent en deux ou plusieurs parties distinctes. Bien qu’un matériau pur puisse être composé de sous-unités distinctes (grains ou molécules), le terme composite est réservé aux matériaux consistant en constituants distincts chimiquement, séparés par une interface.

La fabrication des composites est réalisée en mélangeant deux composants, en les moulant, les compactant ou les faisant réagir chimiquement ensemble. Typiquement, les fibres sont recouvertes ou imprégnées avec la phase polymère, avant de chauffer et pressuriser pour densifier l’ensemble.

Les composites sont spécialement adaptés aux biomatériaux qui nécessitent une combinaison de propriétés: remplacement complet d’articulations, plaques de renfort osseux, amalgame dentaire.

Parmi les points faibles des composites: risque de dispersion de la seconde phase ou faible interaction entre les deux phases (induisant une réduction des performances mécaniques).

Globalement, les matériaux composites gardent toutefois des performances réelles biens meilleures que les biomatériaux réalisés à partir d’un seul composant. C’est pourquoi ils sont de plus en plus utilisés dans les applications biomédicales.

V- 2 Les biomatériaux céramiques :

a) Les céramiques bio-inertes - Les céramiques bio-inertes, représentées par l’alumine Al2O3 et la zircone ZrO2, présentent des propriétés mécaniques intéressantes, principalement en compression, couplées à une inertie biologique. La plus connue, le TZP (tetragonal zirconia polycrystal – ZrO2 + 3%Y2O3) est employée au sein de prothèses de hanche totale [12, 13]. Le point fort développé est le gradient de porosité qui permet d’adapter le module d’élasticité de l’implant à celui de l’os.

b) Les céramiques bio-actives - La caractéristique de ces céramiques est une composition chimique qui se rapproche le plus possible de celle de l’os naturel : le phosphate de calcium, les verres bioactifs à base de phosphore et de calcium [14, 15]. Dans l’élaboration de ces céramiques, la valeur de rapport Ca/P est essentielle et doit être voisin de celui de la matière osseuse (1,67). L'hydroxyapatite (HAP) et le phosphate tricalcique (TCP) sont principalement utilisés comme des revêtements qui favorisent l’incorporation des prothèses dans les tissus sans adjonction de ciment. Les verres bioactifs élaborés à partir des oxydes SiO2, Na2O, CaO et P2O5 induisent un accrochage fort entre l’os et l’implant . La tendance est de combiner les bonnes propriétés mécaniques des bio-matériaux inertes avec la propriété de rapide intégration des céramiques bio-actives.