Module de techniques de laboratoires et méthodologie de recherche

Master I : Biotechnologie Végétale

Chapitre II : Equipement de laboratoire :

2-1/ Gros matériel :

Autoclave, centrifugeuse, étuve, four Pasteur, hotte, incubateur, microtome, spectrophotomètre………….

2-2/ Petit matériel :

Bain marie, balance, bec bensen, boite de pétrie, cetrifugeuse de pallaisse, lame histologique, microtube Eppendorf, multimètre , oscilloscope, pipette automatique, pipette, vortex…….

Verreries usuelles

- Verrerie non graduée

- Agitateur

- Ampoules à décanter

- Ballon

- Bocal

- Boites de Pétri

- Compte- gouttes

- Cristallisoir

- Cuvette

- Dessiccateur

- Entonnoir

- Erlenmeyer

- Pipette Pasteur (micropipette)

- Réfrigérant à eau

- Tubes à essai

- Autoclave

- Balance

- Bec Bunzen

- Bain Marie

- Bécher

- Verrerie graduée

- Burette

- Eprouvette graduée

- Fiole jaugée

- Pipette

- Thermomètre.

- Bécher gradué

Présentation de la verrerie

Béchers

Compte-gouttes, pipettes pasteur

Cristallisoirs

Entonnoirs

Erlenmeyers

Flacons-piluliers

Un pilulier ou boite à pilules est un récipient servant généralement à stocker des doses précises de médicaments.

Tubes à essais

Ampoules à décanter avec robinet en verre

| Équipement de laboratoire : récapitulatif |  |
| --- | --- |
| Sécurité | - Boite à gants - Couverture anti feu - Chaussures de sécurité - Déclencheur d’alarme incendie - Douche portative de sécurité : fonctionne comme un extincteur - Extincteur : est un appareil de lutte contre l'incendie - Oxymètre : L'oxymètre de pouls permet de vérifier la fréquence cardiaque - Poste de sécurité microbiologique : assure la protection de l'utilisateur et de l'environnement contre les dangers liés aux aérosols dans la contre manipulation de micro-or, liés aux aérosols dans la manipulation de micro-organismes dangereux, l'air rejeté dans l'atmosphère étant filtré. |
| Hors sécurité | Agitateur Autoclave Bain-marie Balance Bec Bunsen Colorimètre : est un appareil destiné à mesurer les échanges de chaleur Centrifugeuse Etuve Evaporateur rotatif Microxope Minutrie Paillasse Plaque chauffante pH mètre Réfrigérateur Spatule |
| Verrerie | Bécher Boite de pétrie Burette Cuvette spectrophotomètre Débitmètre Dessiccateur : Appareil servant à éliminer l'humidité d'une matière première ou d'un produit fini Entonnoir Eprouvette graduée Erlenmeyer Fiole gaugée Mortier Pipette Pissette Tube à essai |