## Slide 1: Notions fondamentales de la mesure
Capteurs et chaines de mesure
Par Dr. SAADI M . Nacer
1

## Slide 2: Information pratiques
Organisation du cours magistral:
  Volume horaire : 1h30/semaine
  Nombre de crédits : 2, Coefficient : 1
  Mode d’évaluation : Examen 60 % - Contrôle continu 40 %
Organisation des travaux pratiques :
  Volume horaire : 1h30/ 2 semaine
  Nombre de crédits : 2, Coefficient : 1
  Mode d’évaluation : Contrôle continu à 100 %

## Slide 3: Objectifs du cours
Après avoir acquis cette matière, l’étudient est censé maitriser les différents éléments constitutifs d’une chaine de mesure, le principe de base de fonctionnement d’un capteur et les caractéristiques métrologiques dont il faut tenir compte lors de l’utilisation et le choix d’un capteur.

## Slide 4: Contenu du cours
Chapitre 1. Notions fondamentales de la mesure : Définition, Synoptique d’une chaîne de régulation industrielle, Capteurs actifs et passifs, Classification des capteurs.
Chapitre 2. Caractéristiques métrologiques des capteurs : Définition, Etalonnage d’un capteur, Sensibilité, Linéarité, Précision, Sensibilité dynamique.
Chapitre 3. Mesure de température : Introduction à la thermométrie, Thermométrie par résistances, Thermocouple, Thermistance, Pyromètre.
Chapitre 4. Mesure de pressions : Capteurs par jauges de contraintes, Capteurs à semi-conducteurs.
Chapitre 5. Mesure de niveaux et débits : Capteurs à flotteurs, Capteurs à ultrasons à effet Doppler
Chapitre 6. Capteurs thermiques :
Chapitre 7. Mesure des déplacements et vitesse
Codeurs optiques, Codeurs incrémentaux, Capteurs à réluctance variable.
Chapitre 8. Conditionnement
des signaux mesurés : Ponts conditionneurs,
Amplificateur d’instrumentation, Amplificateur d’isolation, Linéarisation des caractéristiques statiques des capteurs, Détection d’un signal de mesure modulé en fréquence.

## Slide 5: Définitions de base

## Slide 6: Définitions de base : type de grandeur

## Slide 7: Définitions de base : Système International d’unités

## Slide 8: Définitions de base : Système International d’unités
Unités dérivées

## Slide 9: Définitions de base : rôle d’un capteur

## Slide 10: Définitions de base : rôle d’un capteur

## Slide 11: Exemples de capteurs : grandeurs mécaniques

## Slide 12: Exemples de capteurs : grandeurs mécaniques

## Slide 13: Exemples de capteurs : grandeurs mécaniques

## Slide 14: Exemples de capteurs : grandeurs mécaniques

## Slide 15: Exemples de capteurs : grandeurs mécaniques

## Slide 16: Exemples de capteurs : grandeurs thermiques

## Slide 17: Exemples de capteurs : grandeurs électriques

## Slide 18: Exemples de capteurs : grandeurs électriques

## Slide 19: Exemples de capteurs : grandeurs de rayonnement (radiatives)

## Slide 20: Exemples de capteurs : grandeurs de rayonnement (radiatives)

## Slide 21: Exemples de capteurs : grandeurs chimiques

## Slide 22: Exemples de capteurs : grandeurs chimiques

## Slide 23: Exemples de capteurs : grandeurs chimiques

## Slide 24: Structure des capteurs

## Slide 25: Exemple : mesure d’une force mécanique

## Slide 26: Exemple : Mesure de la puissance calorifique dissipée par un échangeur/radiateur

## Slide 27: Classe des capteurs : capteurs passifs

## Slide 28: Classe des capteurs : capteurs passifs

## Slide 29: Classe des capteurs : capteurs actifs

## Slide 30: Classe des capteurs : capteurs passifs/actifs

## Slide 31: Merci pour votre attention !

## Slide 32: Définitions de base : Système International d’unités
Définitions des unités de base :

## Slide 33: Définitions de base : Système International d’unités