Règles et Conditions

Prescrites aux Soumissionnaires

REGLES ET CONDITIONS PRESCRITES AUX SOUMISSIONNAIRES

ARTICLE 01: DISPOSITIONS GENERALES

Conformément à la réglementation en vigueur et notamment le décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics.

Tout candidat soumissionnaire cahier des charges et au présent appel d'offres, est mis dans l’obligation de respecter scrupuleusement les règles et conditions fixées par le présent document sous peine de nullité de son offre.

ARTICLE 02 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des prestations se fera selon le cahier des clauses techniques.

ARTICLE 03 : QUALIFICATION

Le présent appel d'offres national est ouvert suivant les articles 26.28 et 29  du décret présidentiel N°10-236 du 07/10/2010 modifié et complété aux candidats soumissionnaires qualifiés dans le domaine de bâtiment catégorie 01 et plus activité principale.

Le soumissionnaire est tenu à annexer à son offre tout document justifiant ses moyens et sa capacité technique et financière.

ARTICLE 04 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L’APPEL D’OFFRES

Le soumissionnaire supportera toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son offre. Le service contractant, ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offre.

ARTICLE 05 : VISITE DE SITE

Il est recommandé au soumissionnaire de visiter et d’examiner les lieux de projet et les environs, et de réunir son offre, et prendre un engagement contractuel. Les dépenses résultant de cette visite seront à la charge du soumissionnaire.

OBSERVATION : Le Retrait du cahier des charges servent de base aux soumissionnaires pour élaborer leur offre est à retirer auprès

1-(BET BEKKOUCHE ABDESSELAM) cité CHAMPS MANŒUVRES  Bloc 14 N°04 WILAYA DE GUELMA

Contre paiement de d’une somme de 2000.00 DA. Et a déposer  sous double enveloppe (enveloppe offre technique + enveloppe offre financière) et le tout  dans une enveloppe extérieure adressé à la direction du logement et des équipements publique de la wilaya de Guelma Route de l’université wilaya de Guelma.

ARTICLE 06 : DOCUMENTS

a / Offre Technique:

- Déclaration de probité dument remplie et signée par la personne habilitée.

- Déclaration à souscrire

- Instructions aux soumissionnaires

- Certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine de bâtiment en activité principale en cours de Validité (photocopie légalisé)

- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement en cour de validité (photocopie légalisé)

- Extrait du Casier judiciaire Original  datant de 03 mois

- Attestation de mise à jours CNAS, CASNOS + CACOBATPH. En cours de validités (Photocopie légalisée).

- photocopie  du registre de commerce légalisé

- statuts pour les  l’entreprises publiques et privés ( SARL .SNC.EURL.SPA.SCS)

- moyens matériels (cartes grises, ou factures d’achat, ou récépissés ou carte de circulation  valide (photocopie légalisées)

- Bilans financiers des trois dernières années 2009-2010-2011 dument visés par les services des impôts

- Les  moyens humains  justifiée par les mise a jour CNAS

- Référence professionnelles délivrées par le maître de l’ouvrage (Durant les cinq dernières années 2007-2008-2009-2010-2011).

- Planning des réalisations.

- C.P.S

- attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour l’année 2010

- Numéro d’identification Fiscale « NIF »

Obs ; légalisation de l’offres technique doit être récente (Année 2012.)

b / Offre Financiere:

- lettre de soumission dûment rempli et signé

- bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé

- devis quantitatif estimatif dûment rempli et signé

Observations :

Ces pièces doivent être fournies en exemplaire dûment certifiée conformes aux originaux »

Le retrait du cahier des charges servant de base au soumissionnaire pour élaborer son offre est à retirer et à déposer sous double enveloppe cachetée aux adresses et délais indiqués dans le placard publicitaire inséré à cet effet dans les quotidiens.

ARTICLE 07 : ECLAIRCISSEMENT RELATIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Un soumissionnaire qui souhaite obtenir des éclaircissements relatifs aux dossiers d’appel d’offre, peut prendre contact avec le maître de l’ouvrage avant la date de dépôt des offres.

ARTICLE 08: MODIFICATION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

8.01 - A Tout moment préalablement à la date de dépôt des offres  fixée, le service contractant peut pour quelque motif que se soit, sur sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’éclaircissement présentée par le soumissionnaire, modifier les documents d’appel d’offre en procédant à la publication d’un additif, toutes modification doit faire l'objet d'un visa du commission  des marchés publics de la Wilaya.

8.02 - L’additif sera transmis par lettre, télex ou par fax à tous les soumissionnaires qui ont retiré le dossier d’appel d’offre, et aura la valeur obligatoire à leur encontre.

8.03 - Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour modifier leur soumission conformément à l’addendum, le service contractant a la faculté, de reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres, conformément aux dispositions du présent document.

ARTICLE 09 : VALIDITE DES OFFRES

Les offres resteront valides pendant une période de 3 mois et 15  jours a compter de la date de dépôt des offres. Dans le cas exceptionnel, le service contractant pourra demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres, pour une période donnée ceci avant l’expiration de la période initiale de validité des offres, sa demande et les réponses qui y seront faites, devant être données par écrit ou par télégramme.

ARTICLE 10: FORME ET SIGNATURE DES OFFRES

Le soumissionnaire préparera les documents constituants son offre en technique et financier.

ARTICLE 11 : DUREE DE PREPARATION DES OFFRES

La durée de préparation des offres est fixés à 15  (quinze ) Jours  à compter de la date de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin Officiel des marchés de l’operateur Publics (BOMOP) ou la Presse.

ARTICLE 12 : JOUR ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

Les soumissionnaires sont tenus de déposer leur offre le dernier jour de la durée de préparation des offre et aucun offre ne sera réceptionnée par le service contractant avant cette date.

L’heur limite de dépôt des offres est fixée a 10H00 mn du dernier jour de la durée de préparation des offre et aucun offre ne sera réceptionnée par le service contractant après L’heur suscitée.

Si ce Jour Coïncide avec un jour Férie ou un Jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au  jour ouvrable suivant

Les offres doivent être déposées à l’adresse Suivantes

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE GUELMA

GROUPE ADMINISTRATIF ROUTE DE L’UNIVERSITE GUELM A GUELMA

ARTICLE 13 : OFFRES TARDIVES

Toute offre reçue par le service contractant après l’expiration du délai de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 12, sera considérée comme nulle.

ARTICLE 14 : OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique à 11 H00 ( Onze Heures) du dernier jour de la durée de préparation des offres fixées à l’article 11 suscités.

Si ce jour coïncide avec un jour férie ou un jour de repos légal la dure de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra a l’adresse suivante :

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUYIPEMENTS PUBLIQUE DE LA WILAYA DE GUELMA ROUTE DE L’UNIVERSITE WILAYA DE GUELMA

Le service contractant établira un PV d’ouverture des plis.

ARTICLE 15 : DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES

Détermination de la conformité des offres :

15.1: Après l’ouverture des enveloppes et avant toute évaluation détaillée des offres, le service contractant devra s’assurer que chaque offre conforme aux conditions requises par le dossier d’appel d’offres, il vérifiera :

a/ pour les offres techniques :

  - si les pièces demandées dans le dossier d’appel d’offres  sont données au complet (conformément au cahier des charges)

  - Si le soumissionnaire répond à tous les critères de qualification.

  - Si les documents ont été correctement paraphés et signés.

b/ pour les offres financières :

-     Si les pièces demandées dans le dossier d’appel d’offres  sont données au complet.

  - Si les documents ont été correctement paraphés et signés.

15.2:Aux fins de la présente clause une offre conforme au dossier d’appel d’offre est une offre qui répond à tous les termes, conditions et spécifications des instructions aux soumissionnaires de l’appel d’offre, sans divergences qui affecte de façon appréciable l’étendue, la

qualité ou l’exécution des travaux ou limite, de façon notable et en contradiction avec les dispositions du dossier d’appel d’offre, les droits du service contractant ou les obligations de l’entreprise au titre du marché, et dont la correction affecterait injustement la position des autres soumissionnaires qui en ont présenté des offres du dossier d’appel d’offre.

15.3 : lorsqu’une offre n’est pas conforme aux conditions requises par le dossier d’appel d’offre, elle sera rejetée par le service contractant et ne pourra être par la suite rendue conforme au dossier d’appel d’offre ni par correction ni par retrait subséquent de la réserve ou divergence  aux conditions de l’appel d’offre qui pourraient être effectues par le soumissionnaire.

N.B : chaque offre raturé ou surcharge ou gommé au niveau des prix unitaire en chiffre ou en lettre sera éliminé

ARTICLE 16 : CORRECTION DES ERREURS

16.1 - Les offres qui ont été reconnues conformes au dossier d’appel d’offres, seront vérifiées par le service contractant, pour rectifier les erreurs de calcul éventuelles. Les erreurs seront corrigées par le service contractant de façon suivante :

Lorsqu’il existe une différence entre le montant en chiffre, et le montant en lettres, le montant en lettres fera foi.

16.2 - Le montant figurant à la soumission sera rectifié par le service contractant conformément à la procédure décrite ci-dessus, et avec le consentement du soumissionnaire, sera considéré comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.

ARTICLE 17: EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

Le service contractant effectuera l’évaluation et la comparaison des offres qui ont été reconnues conforme aux conditions requises par le dossier d’appel d’offres.

ARTICLE 18 : CRITERES D’ATTRIBUTION DES OFFRES

18-1- PARTIE TECHNIQUE : (100 Points)

Cette phase se distingue comme suit :

A- Moyens humains à mettre en œuvre pour le projet dûment justifié 20 POINTS :

Le nombre d’effectif pris en considération est tiré de la mise ajour CNAS en déduisant  l’encadrement pris en considération

Encadrement : grade ingénieur d’état en bâtiment ou architecte  08 points

Grade technicien ou technicien supérieur  en bâtiment (plafonnée a 04 points)

La note maximum pour l’encadrement est plafonnée à 08 points.

L’encadrement doit être appui  par un contrat notarié + diplôme

01 point par ouvrier plafonné 08 points

B- Moyens matériels à mettre en œuvre pour le projet dûment justifié 25 POINTS :

Par des cartes grises ou factures d’achat ou récépissés de dépôt ou carte circulation valide

Les Moyens Matériels : 25 Points

Bétonnière ou pompe a béton ………..………………….…………………05 points

Camions …………………….…………………..…   05 Points Plafonné à 15 Points

Rétro chargeur   ou pelle mécanique……..……………...……………    05 points

C- Références professionnelles dûment justifiées 25 POINTS  :

Par des attestations de bonne exécution comportant le montant pour chaque projet réalisée par l’entreprise durant les cinq dernières années.

Projet déjà réalisés.

cinq  (5) points par projet dont le montant est  supérieur ou  égal a  8.000.000.00 DA

plafonnés à 25 points.

D- le Délai d’exécution : 15 points

La note maximale sera attribuée au délai proposé le plus court.

Les autres délais seront affectés d’une note au prorata conformément à la formule suivante :

Note de loffre =Note maximale x délai minimum Délai de loffre

E-  Qualification : 15 points

Catégorie 01 ……………………………...…. 03 points

Catégorie 02 …………………………………. 06 points

Catégorie 03 …………………………………. 09 points

Catégorie 04 …………………………………. 12 points

Catégorie 05 et plus ……………….... ……….15 points

A L’issue de l’évaluation technique la commission d’évaluation établit dans une première phases le classement technique des offres et élimine les offres ayant reçues une note technique inférieur

à quarante  (40) Points

18-2 EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES

Au stade de l’examen des propositions financières la commission d’évaluation vérifiera si le Soumissionnaires a mis des prix a tous les postes du bordereaux des prix unitaires fournis par le service contractant le soumissionnaire doit donner un prix à chacun des postes du bordereaux des prix unitaires en chiffre et en lettres

La commission d’évaluation vérifiera ensuite les calcules arithmétiques du devis quantitatifs et estimatif pour ce faire :

A L’issue de la vérification financières la commission d’évaluation procédera au classement des offres financières suivant l’ordre croissant de leurs montants corriges

18-3 ATTRIBUTION DU MARCHE

Parmi les offres qualifiées techniquement l’offre le moins disant  sera retenue

En cas de montant égal entre soumissionnaire le marché sera attribué à celui qui aura obtenu la meilleure note technique.

NB : les soumissionnaires peuvent participer dans tous les lots mais le service contractant attribuera un seul lot par entreprise selon l’ordre chronologique des lots.

ARTICLE 19 : RECOURS

LE  service contractant informera le soumissionnaire choisi que son offre a été acceptée cette notification fera l’objet d’un avis d’attribution provisoire du marché qui sera inséré dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP et qui doit comporter uniquement les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières de l’attributaire provisoire de marché pour les autres soumissionnaires et qui sont intéressés a prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leur offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service de l’administration et des moyens de la direction de direction du logement et des

équipements publique au plus tard trois 03  jours a compter du premier de la publication de l’attribution provisoire du marché.

Cette publication ouvre une voie de recours a tout soumissionnaire qui conteste l’attribution du marché (recours adressé a la commission des marchés publics de la wilaya de Guelma dans un délai de 10 jours qui suivent l’expiration du délai de recours.

- Notification de la réponse au recours dans un délai de 15 jours.

Après l’expiration des délais ouverts pour le recours la réponse et la notification de la réponse et si l’attribution provisoire ne soulève aucun litige le projet de  marché est soumis au visa de la commission des marchés publics de la wilaya Guelma.

ARTICLE 20 : REJET DE L’OFFRE

Toute fois, La commission d’analyse des offres peut proposer au service contractant le rejet de l’offre retenue, si elle établit que l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenue ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur de bâtiment. Et ce, conformément à l’article 125 du Décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010, modifié et complété portant réglementation des marchés publics

Le service contractant peut rejeter l’offre retenue par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifie les justifications fournis, si l’offre, la moins distante, retenue provisoirement parait anormalement basse.

ARTICLE 21 : SANCTION

Conformément à l’article 25 du Décret exécutif n°: 05/114 du 07 avril 2005, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe d'entreprises:

- Ayant fait l'objet de défaillances avérées dans l'exécution de son contrat.

- Ayant produit des faux documents au moment de sa soumission.

- Ayant enfreint la législation  du travail en notamment n'avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale.

Encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelle.

Le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les  marchés sont passés et exécutés doit comporter une clause précisant les sanctions encourues par l'entreprise ou le groupe d'entreprises défaillants telles qu'édictées par le présent article.

Le comité national ou la commission de Wilaya évalue le degré de gravité de la faute et prononce la sanction adéquate.

ARTICLE 22 : Validité Du Visa Du Cahier Des Charges

Le prisent cahier des charges doit intervenir  au plus tard dans les 03 mois qui suivent la date de délivrance du visa da la commission des marchés publics de la wilaya de Guelma conformément a l’article 132 alinéa 02 du décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 , modifie et complété portant réglementation des marches publics

Fait à ………………………… le :………………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

CPS PARTIE  A

CLAUSES ADMINISTRATIVES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 01 : PARTIES CONTRACTANTES :

Le présent marché est.  Passé entre monsieur le wali de la wilaya de Guelma représenté par monsieur Merah Said Directeur du logement et des équipement publics de la wilaya de Guelma désigné par « le service contractant »

D’UNE PART

Et

L’ENTREPRISE: ……………………………………………. : REPRESENTEE PAR ………………………………….

DESIGNE PAR  « Cocontractant »

D’AUTRE PART

ARTICLE 02 : OBJET DU MARCHE

Le présent Marche a pour objet de fixer les conditions techniques, administratives et financière relatives à la réalisation de

realisation  D’un groupe scolaire type C񁗙 à GUELMA  et 01 logement d’astreinte

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

lot 02: 01 LOGEMENT ET VOIRIE RESEAU DIVERS

ARTICLE 03 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le programme de réalisation des travaux se compose de :

. Terrassement* Gros œuvre. * maçonnerie* Enduits * Revêtement.* Etanchéité

* Peinture et Vitrerie   * Menuiserie * Electricité*Assainissement* Plomberie Sanitaire  *

Leurs natures et leurs importances sont décrites au bordereau  et au devis annexes au présent cahier des prescriptions spéciales.

ARTICLE 04 : MODE DE PASSATION

Le marché sera passé selon la procédure d’Appel d’offres National ouvert  suivant les articles 26, 28 et 29 du décret présidentiel N° 10-236 du 07 octobre 2010. Portant réglementation des marchés publics

modifié et complété

ARTICLE 05 : MONTANT DU MARCHE

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

Le montant en TTC du présent marché est arrêté à la somme de :

En chiffres………………………………….DA

En lettres ….………………………………………………………………………………………..

lot 02: 01 LOGEMENT ET VOIRIE RESEAU DIVERS

Le montant en TTC du présent marché est arrêté à la somme de :

En chiffres………………………………….DA

En lettres ….………………………………………………………………………………………..

ARTICLE  06 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles constituant le marché sont :

- La lettre de soumission

- La déclaration à souscrire

- Déclaration de probité.

- Le cahier des prescriptions spéciales

- Le descriptif des travaux

- Le bordereau des prix unitaires

- Le devis quantitatif estimatif

- La série des documents graphiques

- Le planning d’exécution des travaux

ARTICLE 07 : DELAI D’EXECUTION

Le délai de réalisation des travaux définis dans le présent marché est de (en chiffre et en lettre)

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

…………………………………...……… Mois

lot 02: 01 LOGEMENT ET VOIRIE RESEAU DIVERS

…………………………………...……… Mois

y compris les vendredi et les jours fériés. Ce délai commence à courir à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

ARTICLE 08 : DOMICILIATION BANCAIRE

Les règlements des sommes dues seront effectués par le service contractant au compte de l’entreprise ouvert auprès de……………………………………………..…………………………………

Sous le N°…………………………………….. au nom L’ETB……………………………………

ARTICLE 09 : DESIGNATION DU MAITRE DE L’ŒUVRE

L’organisme désigné par le maître de l’ouvrage pour le représenter et assurer les fonctions du maître de l’œuvre est le bureau d’études :

bekkouche abdesselam cite champs manœuvres  bloc 14 n °04 GUELMA

ARTICLE 10 : TEXTES ET REFERENCES APPLICABLES AU MARCHE

Le présent marché est soumis aux lois et réglementation en vigueur en Algérie notamment ;

- La Loi 06/01 du 20 février 2006 relative a la prévention et à la lutte contre la corruption.

- La Loi 03-10 du 19/07/2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du

Développement   durable.

- La Loi 06-23 du 20/12/2006 modifiant et complétant l’ordonnance 66-156 du 08/06/1966 portant le   Code    Pénal

- l’ordonnance 03-03 du 19/07/2003 relative à la concurrence modifié et complété

- la loi 04-02 du 23/06/2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales modifié et complété

- lois 05-10 et 10-06 du 15/08/2010

Le code civil Algérien, ordonnance 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée et notamment les dispositions de l’article 554 et suivant, relatifs à la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur

L’ordonnance  N°75-58 Portant code civil modifie et complété

- Ordonnance 66-156 du 08 juin 1966 modifiée et complété par les lois 01.08 et 01.09 du 26 juin 2001.

- Ordonnance N° 95/07 du 25/01/1995 relative aux assurances modifie et complétée

- Le décret Présidentiel N° 10-236- du 07 octobre 2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics

- Du décret exécutif N° 98/67 du 02 février 1998 portant créations organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marches publics

- Du décret exécutif N° 93/289 du 28 Novembre 1993 portant obligation pour toute les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment des

travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaire du certificat de qualification et de classification professionnel modifie par le décret exécutif N°05-114 du 07 Avril 2005

- .Le cahier des prescriptions communes ayant fait l’objet de la décision N° A/SG/128/86 du 31/12/1986

- Le cahier des prescriptions appliqués dans le domaine des travaux publics et bâtiment approuvé par arrêté 96/99 du 16/10/1964.

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés des travaux

Approuvés par arrêté ministériel du 21.11.1964.

ARTICLE 11 : DOMICILE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT :

Le cocontractant devra élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au Service contractant dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du marché.

Passé ce délai, toutes les notifications concernant son entreprise sont valables lorsqu’elles sont faites à l’APC de la commune du lieu de la situation du projet.

Après la réception définitive des travaux, le cocontractant est relevé de l’obligation d’avoir un domicile à proximité des travaux.

ARTICLE 12 : SOUS TRAITANCE :

Conformément aux articles 107.108 et 109 il est prévu de la sous-traitance dans le présent marché le recours a la sous-traitance est possible dans les conditions suivants :

- Le champ principal d’intervention de sous-traitance est autorisé pour les travaux

D’étanchéité

- Le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant.

- Sous Reserve des dispositions de l’article 52 décret présidentiel   N°10/236 du 07/10/2010. modifié et complété

- Lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant sont prévues par le marché, celui-ci peut être payé directement par le service contractant

ARTICLE 13 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET IMPREVUS :

Les travaux supplémentaires sont des travaux qui ne sont pas compris dans ce marché mais qui ont un rapport direct avec l’objet.

Le partenaire cocontractant ne doit pas entreprendre des travaux imprévus.

Ces derniers doivent au préalable être demandés par le Service contractant qui ordonnera leur exécution par ordre de service.

- Les prestations réalisées dans ce cadre seront réglées par application des articles 29 à 32 du C.C.A.G. Toutes mortifications des travaux du montant du marché donneront lieu à un avenant au sens des articles 102,103,104,105,106 du décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics.

ARTICLE 14 : DEFINITION DES PRIX UNITAIRES :

Les prix sont ceux définis dans le bordereau des prix unitaires lesquels comprennent toutes les charges, sujétions et frais nécessaires pour l’exécution des ouvrages (dépenses de matériel, de matériaux et produits fabriqués, frais et salaires personnels, transport, chargement, déchargement, d’assurance, charges diverses, frais des tirages des séries de plans, d’impression des documents écrits, de constitution du marché, assurance globale du chantier etc. …) à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les prestations fournis en plus ou en moins dans le cadre du marché n’auraient pas d’incidence sur les prix unitaires prévus au marché.

Les opérations nouvelles entrant dans l’objet global du présent marché doivent être introduites dans un bordereau de prix unitaires arrêtés par les deux parties.

ARTICLE 15 : MODE D’EVALUATION ET DE REGLEMENT DES TRAVAUX :

Les prestations seront payées suivant les quantités réellement mises en œuvre, c’est à dire au métré pour tous les travaux faisant l’objet du marché.

La constatation des travaux se fera mensuellement et contradictoirement conformément à l’article 12 ci-dessous.

L’entreprise devra établir la base des attachements désignés par les parties une situation de travaux en 08 exemplaires et l’adresser au Maître de l’œuvre entre le 1er et le 05 de chaque mois pour vérification et service fait.

Le service contractant fera le nécessaire pour ordonner le payement dès l’approbation des situations de travaux. En tout état de cause, le cocontractant est tenu de présenter mensuellement et dans les délais prescrits ci- dessus une situation de travaux même nulle.

ARTICLE 16 : AVANCE FORFAITAIRE

Il n’est pas prévue des avances forfaitaire.

ARTICLE 17 : AVANCE SUR APPROVISIONNEMENT :

Il n’est pas prévue des avances sur approvisionnement.

ARTICLE 18 : PENALITE DE RETARD :

Conformément à l’article 90 le décret présidentiel N° 10-236- du  07/10/2010 modifié et complété portante réglementation des marchés publics et conformément a l'article 7 sus cité et ce retard est imputable aux partenaires contractants est sans qu’il est besoin d’une mise en demeure préalable et sera appliqué une pénalité journalière donnée par la formule suivante :

Pj=M7D

Formule dans laquelle :

Pj = Montant de la pénalité journalière

M = Montant du marché + Avenant s’il y a lieu

D = Délai contractuel exprimé en jour

ARTICLE 19 : INTERETS MORATOIRES :

Conformément à l’article 89 du décret présidentiel N° 10/236 de la 07/10/2010 modifié et complété  portante réglementation des marchés publics. Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser (30) jours à compter de la réception de la situation ou de la facture.

La date du mandatement est portée le jour de l’émission du mandat et par écrit à la connaissance du cocontractant par le service contractant.

Le défaut du mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité au bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt bancaire des crédits à court terme à partir du jour suivant l’expiration du dit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte.

Toutefois dans le cas où le mandatement effectué après le délai de 15 jours fixé à l’alinéa précédant et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l’acompte et que la date du

mandatement n’a pas été communiquée au contractant, les intérêts moratoires sont dus jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.

Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement de l’acompte entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à quantième.

Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au cocontractant (08) jours au moins avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal lui faisant connaître les raisons imputables au co-contractant qui justifient le refus de mandatement et précisant notamment les pièces à fournir ou à

compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal portant bordereau des pièces transmises de l'ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.

Le délai laissé au service contractant pour mandater à compter de la fin de la suspension ne peut en aucun cas être supérieur à 15 jours. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le service contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.

Ces intérêts moratoires peuvent être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics dés lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.

A l’appui de la situation de paiement des prestations il sera le décompte des intérêts moratoires dûment justifiés.

ARTICLE 20 : CAUTION DE BONNE EXECUTION,

Conforment  aux dispositions des articles 92. 97 et 100 du décret Présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics le partenaire cocontractant est  tenu de fournir une caution de bonne exécution de cinq pour Cent (05%) du montant du marché augmenté le  cas échelant du montant des avenants.

Cette caution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d’acompte et elle sera établie selon les formes agréés par le service contractant et sa banque

ARTICLE 21 : CAUTION DE GARANTIE

Conforment  aux dispositions de l’ article 98 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010

modifié et complété portant réglementation des marchés une caution de garantie égale a cinq pour Cent (05%) du montant du marché le cas échéant du montant des avenants est exigés à la réception provisoire des travaux .Cette caution de garantie est constituée par la transformation de la caution de bonne exécution visée à l’article 28 du présent marché

ARTICLE 22 : RESTITUTION DE LA CAUTION DE GARANTIE

La Libérations de la caution de garantie visée à l’article 21 du présent marché interviendra dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception définitive des travaux conformément aux dispositions de l’article 101 du décret 10-236 du 07 octobre 2010 modifié et complété portant réglementation

des marchés publics

ARTICLE 23 : ACTUALISATION DES PRIX :

Les prix sont fermes et non actualisable

ARTICLE 24 : REVISION DES PRIX :

Les prix sont fermes et non révisable

ARTICLE  25 : RESPONSABILITE EN COURS DE TRAVAUX :

Le partenaire co-contractant est tenu de fournir avant l’ouverture de son chantier les copies d’assurance conformément aux articles 175 à 181 de l’ordonnance n° 95/07 du 25-01-1995 relative aux assurances couvrant la valeur totale des travaux à exécuter.

a - Assurances contre les risques d’effondrement de l’ouvrage en cours des travaux

b - Assurance de responsabilité à l’égard des tiers.

Ces risques sont couverts par les contrats d’assurances souscrits auprès d’une assurance algérienne par le cocontractant, à ses frais. La responsabilité du service contractant ne peut être mise en cause en aucun cas.

ARTICLE 26 : ASSURANCE DECENNALE :

Le partenaire co-contractant s’engage à fournir avant la réception définitive des travaux une copie d’une police d’assurance décennale qui devra couvrir la valeur totale des travaux exécutés.

Le délai de (10) dix ans prévus dans les articles 554 à 556 de l’ordonnance 75/58 du 26-09-1975 portant code civil modifiée et complétée, cours à partir du jour qui suit la date de la signature de la réception définitive.

Le cocontractant sera responsable de tous les désordres constatés dans la construction.

ARTICLE 27 : RECEPTION PROVISOIRE :

Dès que tous les ouvrages objet du présent marché sont achevés, le cocontractant en avise service contractant par une lettre recommandée avec accusé de réception ; ce dernier procède alors par le truchement de la commission de réception désignée à cet effet aux opérations de la réception provisoire par écrit au moins 07 jours à l’avance.

A l’issue de la visite un procès verbal de réception provisoire sera dressé par les parties (service contractant, Maître de l’œuvre et le partenaire co-contractant) et signé contradictoirement.

ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE :

Les délais de garantie des travaux faisant l’objet du présent marché sont fixés à 12 mois à compter de la date du procès verbal de réception provisoire des travaux.

Pendant ce délai le cocontractant est tenu de réparer à ses frais toutes les malfaçons et réserves constatées.

ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE :

La réception définitive de l’ensemble des travaux sera prononcée un an après le procès verbal de réception provisoire et la levée de toutes réserves constatées.

En tout état de cause la réception définitive ne pourra être prononcée qu’après la remise au service contractant d’une copie de la police d’assurance décennale.

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT :

Le marché peut être nanti dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur l’article 110 du décret N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics.

En conséquence, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique sera remise au cocontractant ».

Le créancier nanti devra se conformer aux dispositions du code civil, relatives au nantissement.

Sont désignés :

Comme comptable chargé des paiements : Monsieur le trésorier de la Wilaya de Guelma.

Comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements : Monsieur le Wali de la Wilaya de Guelma représenté par Monsieur Le Directeur du Logements et des Equipements Publics de la Wilaya de Guelma.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES LITIGES :

Conformément a l’article et 115 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010  portant réglementation des marchés publics modifié et complété les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatifs et réglementaires en vigueur sans préjudice de l’application de ces dispositions le service contractant doit néanmoins rechercher une solution à l’aimable aux litiges qui pourrant naître chaque fois cette solution permet de :

- Retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des deux parties

- Aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché

- Obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux

En cas d’accord des deux partis celui-ci fera l’objet d’une décision de Wali

Cette décision est exécutoire nonobstant de visa de l’organe de contrôle externe à priori. Le partenaire cocontractant peut introduire avant toute action en justice un recours auprès de la commission nationale des marchés des travaux( CNMT) qui donne lieu dans les trente (30) jours à compter de son introduction à une décision.

Cette décision s’impose au service contractant nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe à la priori dans les conditions définies par les dispositions du décret N° 91/314 du 07/09/1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

A défaut d’un règlement à l’amiable des litiges éventuels seront portés devant la juridiction compétente du lieu de signature conformément à l’article 8 du code de procédure civile modifié et complété (tribunal ADMINISTRATIVE DE GUELMA)

ARTICLE 32 : RESILIATION UNILATERALE :

En cas de manquement grave à ses obligations, le cocontractant est mis en demeure par le service contractant d’avoir à remplir ses engagements dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours.

Faute par lui de remédier à la carence qui lui est reprochée dans le délai fixé par la mise en demeure, le service contractant peut procéder unilatéralement à la résiliation du marché (article 112 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010  modifié et complété portant réglementation des marchés publics.

Aussi, le service contractant pourra prononcer la résiliation unilatérale du marché dans les cas suivants :

- Décès de l’entrepreneur (article 9 du CCAG)

- Sous–traitance sans autorisation préalable (article 11 CCAG)

- Faillite ou règlement judiciaire de l’entrepreneur (article 37 CCAG)

ARTICLE 33 : RESILIATION CONTRACTUELLE :

En vertu de l’article 113 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés le. Le service contractant et le partenaire cocontractant peuvent mettre fin à l’amiable à leur relation contractuelle dans les cas cités ci-dessous :

- Augmentation ou diminution de la masse des travaux de plus de 20% du marché (article 30 et 31 CCAG)

- Ajournement ou arrêt des travaux plus d’une année (article 34 du CCAG)

- En cas de force majeur

- En cas de déséquilibre du marché plus de 50%

ARTICLE 34 : FORCE MAJEURE :

En application des dispositions de l’article 27 du C.C.A.G il sera considéré comme force majeure tous évènements imprévisibles, irrésistibles et indépendants de la volonté et des pouvoirs des deux parties notamment :

- Explosion ou impact de mines de bombes les grenades, ou autres explosifs, contaminations etc. …

- Flot, tremblement de terre, circonstances atmosphérique et tout événement de nature anormale.

Dans tous les cas de force majeurs, les parties doivent se signaler entre elles par écrit dans les 10 jours au plus qui suivent la constatation de l’événement conformément à l’article 27 du C.C.A.G.

Quand une situation de force majeure est rencontrée pendant une période de six (06) mois ou plus chaque partie aura le droit de résilier le marché par une notification écrite à l’autre partie

Article 35 : SYSTEME DE BRIGADE

A l’effet de pouvoir respecter le délai contractuel et livrer le projet sans retard, l’entreprise est tenue de prendre tous les moyens nécessaires en vue d’instaurer un système en multipliant le nombre d’équipe à plein temps à savoir 03 équipes de 08 heures.

Dans le cas ou l’entreprise ne respecte pas Cette recommandation et si au cours des travaux un glissement de délai est constaté par rapport au planning arrêté  initialement des mesures coercitives seront appliquées à l’encontre de l’entreprise.

ARTICLE 36 : DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le présent marché est dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement conformément au décret n° 64/139 du 22/05/1964

ARTICCLE 37 :VALIDITE DU MARCHE

Le Présent marché ne deviendra valable et définitif qu’après son approbation par les autorités compétentes.

ARTICLE 38 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE :

Le mise en vigueur du présent marche doit intervenir au plus tard les trois (03) mois qui suivant la date de délivrance du visa de la commission des marchés publics de la wilaya de Guelma passé ce délai le dit marché est soumis de nouveau à l’examen de la commission des marchés publics de la wilaya de Guelma et ce conforment aux disposition de l’article 165 du décret présidentiel 10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.

ARTICLE 39: AVENANT

En vertu des articles 102 à 106 du décret présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics .le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenant et qui constitue un document contractuel accessoire au marché qui dans tous les cas,

est conclu lorsqu'il a pour objet l'augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d'une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial.

Les prestations objet de l’avenant peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché.

En tout état de cause, un avenant ne peut modifier de manière essentielle l’objet du marché.

ARTICLE 40 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIVE

Il est établit à la fin des travaux un décompte général et définitive comprenant la situation de tous les ouvrages réalisés depuis le début du marché jusqu’a l’achèvement des travaux, il prend en considération les travaux en supplémentaires et complémentaires, ( Hors marché) et les travaux en moins ordonner par le service contractant.

ARTICLE 41 : IMPOTS ET TAXES

Les prix du présent marché s’entendent tous impôts et taxes exigibles en égard de la législation en vigueur en Algérie à l’exception de la T.V.A facturant en sus au taux en vigueur à la date de facturation.

ARTICLE 42 : LEGISLATION DU TRAVAIL

Le Partenaire cocontractant est tenu de se conformer au respect des clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail en Algérie

ARTICLE 43 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Partenaire cocontractant est tenu de se conformer au respect de la réglementation en vigueur

ARTICLE 44 : UTILLISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE LOCALE

Le Recours a la main d’œuvre locale est exigé conformément à la réglementation en vigueur

Fait à ………... le : …………..

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

CPS PARTIE B-1

CLAUSES TECHNIQUES

DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 01 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le programme de réalisation des travaux à la charge du cocontractant tel que défini à l’article 03 et le devis descriptif du présent cahier des charges.

ARTICLE 02 : DELIMITATION ET MISE A DISPOSITION DU SITE :

Le service contractant mettra à la libre disposition du cocontractant les terrains à construire un mois avant le démarrage des travaux. Aussi il est tenu de s’assurer que les terrains sont exempts d’entraves, droit de tiers etc. qui pourrait gêner ou retarder l’exécution des travaux. Le Service contractant prendra soin à ce que les V.R.D primaires donneront accès au chantier et seront exécutés avant le commencement des travaux, afin qu’aucune opération ne puisse être retardée ou reportée.

ARTICLE 03 : OPERATION PREALABLE :

L’implantation des ouvrages est à la charge du cocontractant qui doit l’exécuter conformément aux plans topographiques mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage.

Le cocontractant est responsable des niveaux, alignements et dimensions des travaux exécutés et de la fourniture des instruments et de la main d’œuvre.

Le service contractant sera responsable uniquement de leur vérification.

En cas de constatation d’erreurs dans les documents, le cocontractant doit en aviser le service contractant, qui apportera les corrections nécessaires.

ARTICLES 04 : QUALITE ET NORMES DES MATERIAUX UTILISES :

Tous les travaux compris dans la présente soumission seront exécutés avec des matériaux de première qualité dans l’espace demandé et devront satisfaire à toutes les conditions exigées par le cahier des prescriptions communes par les dispositions spéciales de la présente soumission et du bordereau des prix.

Le cocontractant devra, avant de commencer les travaux, soumettre à l’approbation du Service contractant tous les échantillons nécessaires à toutes les résistances en laboratoire et d’homologation.

Tous les échantillons devront être agrées par le Service contractant et tous les matériaux utilisés doivent être conformes aux échantillons.

ARTICLE 05 : ORIGINE DES MATERIAUX :

Les matériaux et produits fabriques nécessaires à l’exécution des travaux ou fournitures devront obligatoirement provenir de l’industrie algérienne, chaque fois que celle-ci sera en mesure d’y satisfaire dans les conditions techniques fixes au marche, quelles que soit les prévisions faites par le titulaire du marché au moment de l’établissement de sa proposition.

Des dérogations pourront être accordées que si le titulaire du marché apporte la preuve que l’industrie algérienne n’est pas en mesure de fournir les dits produits dans les délais normaux après qu’il aura passé

Lui-même les commandes en temps opportun.

ARTICLE 06 : EMPLOI DES EXPLOSIFS :

Le cocontractant n’est pas autorisé à employer les explosifs mais l’emploi d’une brise roche.

ARTICLE 07 : MATERIAUX PROVENANT DES SITES HISTORIQUES ET MONUMENTS :

L’emploi des matériaux provenant des ruines antiques et des monuments mégalithiques est formellement interdit.

En cas de découverte par le cocontractant d’objets anciens à l’occasion des fouilles ou de tous autres travaux, il devra en informer aussitôt le Service contractant. L’état se réserve le droit de propriété de tous les objets trouvés.

ARTICLE 08 : ORGANISATION DES CHANTIERS :

a) Installation :

Le cocontractant aménagera à ses frais les bureaux du chantier ainsi que les magasins et hangars nécessaires pour arbitrer les approvisionnements destinés à l’exécution des travaux.

b) Moyens Humains :

Le cocontractant emploiera sur le chantier :

- Des cadres techniques expérimentés et compétents ainsi que des conducteurs chefs de chantiers et chefs de d’équipe capable de diriger et de surveiller les travaux qui leurs sont confiés.

- Des ouvriers qualifiés et des manœuvres nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits et suivant la législation du travail en vigueur.

- Les moyens matériels suffisant pour permettre l’avancement des travaux d’une manière régulière.

- Le cocontractant assurera une surveillance convenable sur son personnel et celui de ses sous-traitants Il sera responsable de leurs faits et gestes.

c) Mesures d’ordre et de sécurité :

Le cocontractant devra obtenir préalablement à tout commencement des travaux, les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des travaux. Les autorisations devront être produites en temps voulu et leur conservation incombe au cocontractant.

Il devra prendre toutes les mesures d’ordre de sécurité et de précaution propre à prévenir les dommages et accidents tant sur le chantier que sur les propriétés avoisinantes et sur la voie publique.

Les travaux d’éclairage, d’alimentation en eau, de clôture, de gardiennage et l’enlèvement des déchets de toutes sortes ainsi que les soins d’urgence en cas d’accident des travailleurs sont à la charge exclusive du cocontractant.

Conduite des travaux :

Le cocontractant assurera de manière permanente, régulière et appropriée la conduite des travaux soit par lui-même, soit par son représentant dûment mandaté et agrée par le Service contractant.

Le représentant du cocontractant devra être doté des pouvoirs suffisants pour l’acceptation des attachements et ordre de service et pour agir au lieu et place du cocontractant dans toutes les circonstances relatives à l’exécution du marché. Dans tous les cas, la responsabilité du cocontractant demeure engagée.

ARTICLE 09 : REPRESENTATION DES PARTIES :

Chaque partie nommera un ou plusieurs représentants munis des pouvoirs suffisant pour agir en ses lieux et places en toutes circonstances relatives à l’exécution des travaux et pour prendre toute décision nécessaire à cet effet. le partenaire cocontractant prendra soin d’être dûment représenté sur son chantier par un représentant compétant pendant la durée des travaux. La désignation des représentants des parties au marché fera l’objet d’un procès verbal de chantier.

ARTICLE 10 : INTERVENTION DU BUREAU DE CONTROLE :

Le service contractant pourra en tout temps effectuer des inspections et des contrôles sur le site dans les chantiers ainsi que les magasins, entrepôts ou unité de fabrication du cocontractant sans que cela ne dégage ce dernier de sa responsabilité.

Le service contractant pourra déléguer son pouvoir d’inspection et de contrôle à l’ingénieur ou à toute autre personne de son choix.

ARTICLE 11 : REUNION DE CHANTIER :

En accord avec le service contractant, le Maître d’œuvre et le cocontractant procèderont à des réunions de chantier hebdomadaires. L’objectif principal de ces réunions est d’assurer une meilleure coordination des différents lots et un bon déroulement des travaux conformément au programme d’exécution arrêté. Chaque partie sera tenue de se faire représenter par un de ses représentants désignés conformément à l’article 17 ci-dessus .a l’issue de chaque réunion un procès verbal sera dressé par le Maître de l’œuvre et remis aux parties pour signature et approbation.

ARTICLE 12 : CONSTATATION DES TRAVAUX :

Les travaux réellement exécutés par le cocontractant feront l’objet d’attachements dressés mensuellement et contradictoirement par le Service contractant, le Maître de l’œuvre et le cocontractant.

Les situations seront établies en huit exemplaires par le cocontractant et seront transmis entre le 1er et le 5 de chaque mois pour vérification et paiement. Les délais ouverts pour procéder au paiement de ces situations sont de trente (30) jours à compter de la date de fin des délais ouverts pour la constatation des travaux.

ARTICLE 13 : PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Le cocontractant devra soumettre à l’approbation du service contractant, un programme indiquant le processus et les méthodes qu’il se propose d’employer pour l’exécution du présent marché.

Il devra aussi fournir par écrit et pour information un état détaillé des dispositions qu’il compte prendre ainsi que le matériel et les installations qu’il prévoit.

ARTICLE 14 : NETTOYAGE ET REGLEMENT DU CHANTIER :

Après achèvement des travaux, le cocontractant devra procéder au règlement du chantier et à l’enlèvement de tout matériel, des matériaux excédentaires, des gravats et des installations provisoires de toute nature. Il laissera les lieux et les ouvrages en bon état de propreté.

La réception définitive pourra être différée si ces conditions ne sont pas remplies.

Le service contractant se réserve le droit de fixer un délai convenable pour le nettoyage du chantier. Passé ce délai et après mise en demeure, il pourra charger d’autres entreprises de nettoyer et de balayer les sites aux frais exclusifs de l’entreprise défaillante.

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

COMPOSITION DES BETONS

| N° | COMPOSITION | POUR |
| --- | --- | --- |
| - Béton n° 01 | 150 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 800 Litres de Tout venant | Propreté de 0,05 m s/semelles en béton armé |
| - Béton n° 02 | 250 Kgs de Ciment 450 Litres de Sable 360 Litres de 05/15 650 Litres de 25/60 | Gros béton pour massif de fondation |
| - Béton n° 03 | 350 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 400 Litres de 05/15 400 Litres de 15/25 | Tout travaux en béton armé |
| - Béton n° 04 | 400 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 800 Litres de 05/15 | Béton moulé |
| - Béton n° 05 | 150 Kgs de Ciment 100 Kgs de Chaux 400 Litres de sable 1000 Litres de 05/15 | Forme de pente |
| - Béton n° 06 | 300 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 1000 Litres de Déchets de Parpaings | Pour Remplir des fonds de placards |

COMPOSITION DES MORTIERS

| - Mortier n° 01 | 300 Kgs de Ciment 250-315 par Mètre Cube de Sable | Hourdage de maçonnerie -1ere couche de dégrosse des Enduits en Mortier bâtard à l’extérieur - Pose de carrelage |
| --- | --- | --- |
| - Mortier n° 02 | 400 Kgs de Ciment 250-315 par Mètre Cube de Sable | - Chape - Pose de plinthes et carreaux de faïence et claustrât - Différent scellement et confection d’arêtes. - Enduit d’accrochage sur ouvrage en béton moulé armé |

Fait à ………………. le :………………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

lot 02: 01 LOGEMENT ET VOIRIE RESEAU DIVERS

COMPOSITION DES BETONS

| N° | COMPOSITION | POUR |
| --- | --- | --- |
| - Béton n° 01 | 150 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 800 Litres de Tout venant | Propreté de 0,05 m s/semelles en béton armé |
| - Béton n° 02 | 250 Kgs de Ciment 450 Litres de Sable 360 Litres de 05/15 650 Litres de 25/60 | Gros béton pour massif de fondation |
| - Béton n° 03 | 350 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 400 Litres de 05/15 400 Litres de 15/25 | Tout travaux en béton armé |
| - Béton n° 04 | 400 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 800 Litres de 05/15 | Béton moulé |
| - Béton n° 05 | 150 Kgs de Ciment 100 Kgs de Chaux 400 Litres de sable 1000 Litres de 05/15 | Forme de pente |
| - Béton n° 06 | 300 Kgs de Ciment 400 Litres de Sable 1000 Litres de Déchets de Parpaings | Pour Remplir des fonds de placards |

COMPOSITION DES MORTIERS

| - Mortier n° 01 | 300 Kgs de Ciment 250-315 par Mètre Cube de Sable | Hourdage de maçonnerie -1ere couche de dégrosse des Enduits en Mortier bâtard à l’extérieur - Pose de carrelage |
| --- | --- | --- |
| - Mortier n° 02 | 400 Kgs de Ciment 250-315 par Mètre Cube de Sable | - Chape - Pose de plinthes et carreaux de faïence et claustrât - Différent scellement et confection d’arêtes. - Enduit d’accrochage sur ouvrage en béton moulé armé |

Fait à ………………. le :………………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

ETAT DE BESOIN

| N° | DESIGNATION DES ARTICLES | U | QUANTITE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ciment CPA 325 | Tne |  |
| 02 | Gravier 5/15 Gravier 15/25 | m3 m3 |  |
| 03 | Sable | m3 |  |
| 04 | Carrelage en ciment 20 x 20 | U |  |
| 05 | Hourdis | U |  |
| 06 | MACONNERIE : 10 x 20 x 30 15 x 20 x 30 | U U |  |
| 07 | Ferraillage Ø 6 Ø 8 T 10 T 12 T 14 T 16 | Tne Tne Tne Tne Tne Tne |  |
| 08 | Treillis à Souder | M² |  |
| 09 | Bois de coffrage (Madrier) | Ml |  |
| 10 | Bois de coffrage (Planche) | Ml |  |
| 11 | Fil d’Attache | Rlx |  |

Fait à ………………. le :………………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

lot 02: 01 LOGEMENT ET VOIRIE RESEAU DIVERS

ETAT DE BESOIN

| N° | DESIGNATION DES ARTICLES | U | QUANTITE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ciment CPA 325 | Tne |  |
| 02 | Gravier 5/15 Gravier 15/25 | m3 m3 |  |
| 03 | Sable | m3 |  |
| 04 | Carrelage en ciment 20 x 20 | U |  |
| 05 | Hourdis | U |  |
| 06 | MACONNERIE : 10 x 20 x 30 15 x 20 x 30 | U U |  |
| 07 | Ferraillage Ø 6 Ø 8 T 10 T 12 T 14 T 16 | Tne Tne Tne Tne Tne Tne |  |
| 08 | Treillis à Souder | M² |  |
| 09 | Bois de coffrage (Madrier) | Ml |  |
| 10 | Bois de coffrage (Planche) | Ml |  |
| 11 | Fil d’Attache | Rlx |  |

Fait à ………………. le :………………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

| Désignation des ouvrages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GROS ŒUVRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MACONNERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETANCHEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENTURE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENUISERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-E-P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-A-Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à …………….. le :……………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

lot 02: 01 LOGEMENT ET VOIRIE RESEAU DIVERS

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

| Désignation des ouvrages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GROS ŒUVRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MACONNERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETANCHEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENTURE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENUISERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-E-P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-A-Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à …………….. le :……………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

CPS PARTIE B-2

CLAUSES TECHNIQUES

DESCRIPTION DES TRAVAUX

realisation  D’un groupe scolaire type C񁗙 à GUELMA et 01 logement d’astreinte

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

lot 02: 01 LOGEMENT ET VOIRIE RESEAU DIVERS

DESCRIPTIONS TECHLIQUES

Les caractéristiques des matériaux et leur mise en œuvre doivent être conformes aux D.T.U, D.T.R et cahier des charges du C.S.T.B ainsi que tous les règlements en vigueur à la date de la signature du marché.

L’entrepreneur aura à effectuer à ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la position de l’ouvrage définie par le plan d’implantation général.

Les chaises seront soigneusement installées à une distance suffisante des tranchées ou trous de fondation.

Les repères de niveau seront  établis en nombre suffisant. Le maître d’œuvre vérifiera la bonne exécution des implanté dans un endroit isolé et loin des habitations et des passants ; orienter les ouvertures vers terrains vagues à défaut de la réalisation d’un merlonnage de ces cotés.

I-TERRASSEMENT :

Les terrassements généraux sont à effectuer avec des moyens mécaniques et les terres excédentaires sont à répandre sur place dans un rayon n’excédent pas 150m.

Cet épandage se fera au fur et à mesure de l’extraction des terres jusqu’à la côte indiquée sur les plans correspondants.

L’entrepreneur retenu prendra en charge l’excavation générale en pleine masse jusqu’à la profondeur indiquée, le transport et épandage des terres provenant de ces terrassements le compactage cylindrage des fonds de feuilles pour augmenter la capacité portante du sol.

L’entrepreneur aura au préalable à prendre connaissance des qualités géotechniques et hydrologique du terrain ainsi que sa nature.

1-Décapage et mise en dépôt de la terre végétale :

La terre végétale est enlevée sur une profondeur au moins égale à 20 cm sur l’emprise des fouilles et mise en dépôt aux emplacements désignés par le maître de l’ouvrage.

Cette profondeur de 20 cm peut être augmentée par les documents particuliers du marché.

2-Fouilles pour fondation de bâtiment :

Sont considérées comme fouille pour fondations des bâtiments, les terrassements qui ont pour objet le creusement de l’excavation de l’assise du bâtiment, elles comprennent dans notre cas uniquement une évacuation superficielle.

Les terrassements pour exécution des fouilles seront exécutés conformément aux dimensions indiquées sur plans ou les instructions écrites et dictées par le maitre de l’ouvrage ou le C.T.C.Ils seront exécutés suivant les règles de l’art. Ils comprendront notamment les étaiements et blindage nécessaires, le dressement des fonds de fouilles et des parois suivant implantation et repères de nivellement et toutes sujétions dues aux équipements éventuels et aux différentes natures des sols rencontrés lors des travaux.

Il est à signaler qu’aucune plus – value ne sera accordée pour terrassements Supplémentaires consécutifs aux effondrements autres que celles autorisées par le superviseur des travaux.

Le fond de fouille est en général, dressé horizontalement suivant un plan. Toute fois  en vue de permettre l’assainissement des fondations, il peut être prévu une pente  longitudinale de 2 à 5 % pour assurer la stabilité des parois, celle-ci seront étayées (au besoin) ou taillées avec fruit, dans ce dernier cas, S’il y’a lieu d’utiliser des remblais pour réaliser la situation et le tracé définitif prévus, les matériaux de remblais devront satisfaire les prescriptions fixées par les normes en vigueurs.

Les remblais proviendront des déblais de fouilles ces remblais seront réglés et compactés par couches de 20 cm. Ils seront soigneusement triés avant mise en œuvre. Tous les déblais jugés non conforme seront évacués à la décharge.

Les travaux de remblaiements seront calculés à partir des vides à combler conformément aux dimensions indiquées sur plans.

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol suivant les instructions su maître d’œuvre et C.T.C qui procédera  alors à la réception des fonds de fouilles.

Tous ces travaux seront réglés au mètre suivant les quantités réellement exécutées

Ces quantités seront relevées sur des attachements élaborés par le représentant du maitre d’œuvre (attachement contradictoires)

03- Assainissement et drainage :

Pour les eaux superficielles, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires qu’elles que soit pour en assurer l’évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception.

Dans le cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, l’évacuation devra être assurée par pompage. Les frais entraines pour satisfaire à ces impératifs  d’évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas d’arrivées d’eaux souterraines l’entrepreneur devra prendre toutes les dis positions pour en assurer l’évacuation au fur et à mesure par tous les moyens, y compris dans les prix du marché ou seront réglés sur dépenses contrôlées dans les conditions fixées au marché.

Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :

*L’amenée et le repli du matériel spécifique

*La valeur de location de ce matériel

*Le maintien à pied d’œuvre et l’entretien

*Le fonctionnement du matériel y compris l’énergie nécessaire

*La main d’œuvre nécessaire

II-GROS ŒUVRES :

- Béton en infrastructure :

a-Béton de propreté :

Dans le cas de risque de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondation comportant des armatures  aux voisinages de sa sous face.

Ce béton de propreté peut, dans certains cas, en fonctions des conditions de surface et de nature des terrains de fonction, être remplacé par une feuille de polyéthylène.

L’épaisseur de la couche de béton de propreté  ne doit pas être inférieure à 0.04 m. le dosage minimale est de 200Kg/M3.

b- Gros béton :

De hauteur variable coulée à pleine fouille sous radier général ou semelles pour rattraper le niveau du bon sol il est dosé à 250Kg/M3.

C- Béton armé :

Dosé  à 350Kg/M3 pour semelles isolées et filantes, radier général, amorces poteaux, voiles périphérique, longrines, et dalles..

Il est à signaler que le calcul des prix unitaires tiendra compte de toutes les sujétions telles que coffrage ordinaire ou par bandes pour voiles, étaiement, armatures et toutes sections etc.…

2-Béton en élévation :

Béton pour béton armé dosé à 350Kg/M3 pour :

*Poteaux

*Poutres et chainages

*Dalles pleines

* Voiles

*Escaliers intérieur et extérieur

*Acrotère sur terrasses

Le calcul des prix unitaires tiendra compte de toutes les sujétions exécution telles que coffrages ordinaires ou par bondes pour les voiles, étaiement, armatures toutes natures et toutes sections.

Les planchers en dalles pleines seront exécutés suivant plans d’exécution.

Le calcul des prix unitaires tiendra compte de toutes les sujétions d’exécution telles que coffrage, étaiement, fournitures, main d’œuvre et matériaux nécessaires à la bonne exécution

des travaux.

Les planchers seront calculés au mètre carre suivant les dimensions géométriques définies par le devis descriptif et les plans d’exécutions.

Les dimensions à prendre en compte seront celles se situant à l’intérieur des poutres et chainage déduction faite des parties d’ouvrages en dalles pleines et bondes noyées.

3-Mise en œuvre du béton :

Tous  les bétons seront conformes aux spécifications techniques .il seront mis en place suivant les plants d’exécution approuvés par le C.T.C sur les quels sont indiqués les choix du ciment et dosage, ainsi que la spécification du milieu agressif ou non.

Le béton malaxé devra être mis en œuvre immédiatement. le béton sera vibré ou pré vibré mécaniquement, le temps de vibration sera soigneusement surveillé a fin de ne pas nuire a la qualité du béton. Aucune adduction d’eau ne sera tolérée en cours du coulage du béton.

Les ouvrages en bétons et béton armé seront calculés au mètre cube (M3).

Aucune plus value ne sera accordée a l’entrepreneur pour quantités supplémentaires dues a une erreur d’exécution.

4-Essais du béton :

Dés réception de l’ordre de commencer les travaux et avant de commencer tout bétonnage pour les classes de béton pour les quelles des essais préliminaires sont requis, des échantillons de ciment, sable et agrégats seront livrés sur chantier.

Il sera effectué des mélanges d’essais pour déterminer les propositions relatives de sable et agrégats nécessaires à la production d’un béton de la consistance appropriée et prélever au moins deux (02) jeux de trois (03) cylindres d’essais de 100 cm3.

Un jeu .de 03 cylindres sera soumis aux essais de résistance après 07 jours et l’autre jeu après 28 jours : on pourra alors commencer les ouvrages permanant en béton , si les résultats après 07 jours sont satisfaisants. La résistance spécifiée pour le béton armé à 28 jours ,en fondation et en élévation sera égale à 25 MPA .le béton sera dosé à 350kg/M3 pour tous les ouvrages à l’exception du béton maigre.

La résistance à 7 jours sera en moyenne égale à 66% de la résistance à 28 jours.

5-QULITE D’EXECUTION -COFFRAGE :

coffrage :

Les coffrages seront construits ou conçus de façon à rester pendant la mise en place et immobilisés avec précision. Ils seront également mis à niveau vérifiés au fil à plomb et étayés pour supporter toutes les charges de construction sans fléchir ou se déplacer. Tous les joints seront étanches pour éviter les fuites de lait de ciment.

Le bois utilisé pour le coffrage sera sain bien sec et exempt de nœuds détachés.

Le bois utilisé pour mouler les faces en béton exposées à la vue ou liquides sera du contre plaqué ordinaire, des planches rabotées ou du bois dur.

Avant la mise en place des coffrages, il faudra s’assurer qu’ils sont exempts de lait ciment, de clous qui dépassent de fentes ou de tout autre défaut.

Le bois de coffrage ne doit pas servir plus de 08 fois consécutives.

Décoffrage :

le décoffrage sera effectué de façon à ne pas abimer le béton et aucun coffrage ne sera enlevé avant que le béton n’ait fait prise et n’ait suffisamment durci.

c-Acier rond pour béton armé:

les armatures, il sera utilisé de l’acier à haute adhérence. La limite élastique des barres à haut adhérence sera de :*4200kg/cm² pour les Ø ≤ 20 mm

*4000kg/cm² pour les Ø ≤ 20 mm

Des treillis a mailles soudées  égale a partir  de fil d’acier dur étiré.

L’utilisation des aciers ronds lisses sera  limitée aux étiers Ǿ 8 et 10 Ǿ

La limite élastique des aciers sera de 2400 kg/cm2.

d- dallage :

il est portable qu’il serait procédé (selon la profondeur d’ancrage) à la réalisation de dallage , forme en béton maigre de 10cm d’épaisseur exécuté sur hérissonage en pierres sèches de 15cm  avec film polyane , armature en treillis soudé et joints .

e- les voiles enterrés :

les voiles périphériques enterrés à une profondeur de 2m et d’une épaisseur de 20cm doivent subir sur leurs faces  extérieurs un traitement spécial à savoir :

*mortier au ciment avec l’incorporation d’un adjuvant hydrofuge qui répond aux mêmes conditions précitées.

*une couche  de flint kot.

*drainage  verticale efficace des terrains en amont des voiles, et aux droit des appuis, des fondations, exécuté en plusieurs couches superposés. De pierres.

* Drainage horizontal en partie basse des voiles, qui sera relié à un exutoire visitable.

*Eviter l’emploi des remblais des eaux superficielles à exécuter avec un dallage périphérique d’une pente de 2%.

III- MACONNERIE

Les maçonneries en brique et en parpaings seront hourdées au mortier de ciment CPA 325 et dosées à 350Kg/M3 de sable sec.

Tous les murs seront exécutés suivant les dessins graphiques.

- Murs  extérieurs :

Tous les murs extérieurs sont des voiles et seront exécutés en  béton armé d’une épaisseur de 20 cm selon plan d’exécution.

- Murs  intérieur :

Les murs intérieurs seront exécutés en maçonnerie a simple paroi de briques creuses de 10cm d’épaisseur, et en paroi de parpaings pleins de 15 cm d’épaisseur suivant plan d’exécution.

IV- ENDUIT

- Enduit extérieur :

Sur toutes les surfaces extérieures apparentes, les enduits  seront exécutés au mortier de ciment, plus une couche de flint kot.

- Enduits intérieurs :

Les enduits intérieurs ,sur mur et sous plafond seront réalisés au mortier de ciment pour l’ensemble des locaux, à l’exception des bureaux et pour assurer une bonne étanchéité des voiles enterrés, un enduit étanche est a appliquer sur une bonne étanchéité est a appliquer sur les faces intérieures de ces derniers.

V- Revêtement Du Sol Et Des Murs :

- Revêtement muraux :

Dans les locaux sanitaires, le revêtement mural sera exécuté en carreaux de faïence blanche de 1er choix de 20x30 cm, sur une hauteur de 1.50m au dessus de la plinthe.

La finition des arrêtes se fera par des baguettes

Dans tous les espaces, à l’exception des locaux revêtus d’une résine d’époxy ou d’une chape bouchardée, des plinthes en terre cuite vernissées et à bord arrondis, de 10 cm de hauteur, seront posées au droit des revêtement de sol et scellées dans un bain de mortier de ciment.

Dans les locaux qui seront revêtus d’une résine d’époxy, des plinthes en  bois de 7 cm accordées avec la résine seront posées au droit des revêtements de sol et scellées

par des tirs fonds.

- Revêtement de sol :

Les escaliers extérieurs recevront une chape de ciment

Bouchardée et lissée.

Les bureaux, et les sanitaires recevront un revêtement en carreaux de granito  coulé sur place du premier choix, posé selon les règles de l’art sur lit de sable à bain

De mortier de ciment 2 à 3 cm de hauteur .les joints des surfaces ainsi réalisées seront coulés au ciment blanc.

Les seuils de porte seront exécutés en marbre .(pour les bureaux et sanitaires )

Les marches et contre marches de la cage d’escalier seront réalisées en paillasse de marbre.

A la fin des travaux, l’entreprise devra précéder à un nettoyage général, les défauts de planète des revêtements de sol en granito seront alors réglés par ponçage et en lustrage général sera effectué.

Les espaces de stockage et de circulation recevront un revêtement composé de 03 couches à savoir :

*chappe de ciment lisse de 0.4 cm d’épaisseur

* 1 couche de d’imprégnation en résine époxy MGDA IMPREGNATION

* 1 revêtement du sol en résine époxy sans solvant MEDAPOXY SOL 3C

VI- ETANCHEITE :

a-dans les locaux sanitaires :

dans les locaux sanitaires, sous le revêtement du sol et sur une surface sèche et débarrassée de tout résidu, l’étanchéité sera assurée par la mise en œuvre d’une couche de flint kotet de 02 couches de 36  S avec un relevé jusqu'à hauteur de la plinthe.

- Sur terrasse :

L’étanchéité sur terrasse sera exécuté comme suit :

-un pare vapeur (EIF+EAC+36S)

-une couche d’isolation en lige de 4 cm d’épaisseur

-un film polyane

- forme de pente exécutée en béton maigre d’une épaisseur variable un papier kraft

Une étanchéité multicouches 3X(EAC+36S)

- les relevées d’étanchéité seront exécutées comme suit

*une couche d’EIF

* une couche d’EAC

* une couche de bitume armé de type 40 autos protégées par feuille d’aluminium

La protection se fera par une couche de gravillons roulée de 04 cm d’épaisseur.

L’évacuation des eaux de pluies collectées sur terrasse se fera par des gargouilles en plomb avec crapaudine.

- ESSAIS et garantie :

A l’achèvement des travaux, une épreuve d’étanchéité à l’eau sera effectuée  par mise en eau de l’ouvrage.

Celle –ci sera maintenue 24h au minium il y’a lieu alors de veiller à ce que la charge ainsi crée ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance (la hauteur d’eau admissible étant calculée à du niveau de plancher terrasse sera mentionnée sur le plan de génie civil)

Toutes les analyses et essais que peut demander l’architecte seront à la charge de l’entrepreneur .ce dernier devra, en outre, garantir tous les travaux d’étanchéité pour une période de 10 ans à partir du jour de la réception provisoire. La garantie comprend la remise en état du produit d’étanchéité et de sa protection.

VII-MENUISERIE :

Les menuiseries seront exécutées en bois rouge, sec et sain, elles doivent être conformes aux plans, avec une épaisseur de cadre de douze cm et être posés avec sabots et chambranles.

Avant la pose des menuiseries les doivent être dégagées et nettoyer, les linteaux, les appuis et les trous de scellement devront être exécutes.

Tous les scellements des menuiseries intérieures et extérieurs seront faits au mortier de ciment.

Pour éviter tout déplacement ou déformation, après calage, réglage et scellement, les  menuiseries extérieurs devront être commandées  jusqu’a mise en

Œuvre de la vitrerie. Quant aux menuiseries intérieures .elles seront munies étrésillons et de coins

La pose des portes intérieures ne pourra intérieures  ne pourra intervenir que lorsque :

-les fenêtres auront été vitrées

-les plâtres et les enduits terminés et secs

-les huisseries nettoyés et débarrassées  de toute trace de mortier de plâtre ou de ciment.

Toutes les menuiseries doivent s’ouvrir et se fermer sans difficulté et sans effort dans la manœuvre.

L’entrepreneur est tenu de fournir les jeux de clés nécessaires et d’assurer le bon fonctionnement des menuiseries jusqu’à la réception définitive.

Menuiserie en aluminium et métallique :

Toute la menuiserie en aluminium sera exécutée avec des profilés anodisés de couleur naturelle.

Le vitrage de la menuiserie métallique sera de type fumé avec une épaisseur de 5 mm .

La menuiserie métallique et aluminium sera fixée et scellée sur murs et parois par des tirs fonds.

Tous les châssis et fenêtres recevront un barreaudée, renforcé avec un grillage métallique déployé.

VIII-PEINTURE-VITRERIE :

Ce lot inclut les travaux de peinture y compris le dosage  et l’application des couches d’impression ainsi que toutes les sujétions d’échafaudage et de protection des ouvrages effectués par d’autres corps d’état.

*peinture vinylique :

Apres brossage et égrenage :

-01 couche d’impression

-02 couches d’enduit gras

-02 couches de peinture vinylique

- peinture laquée : ( pour salle d’eau )

sur murs et plafonds après  brossage et égrenage

-application d’une couche d’enduit pelliculaire

-01 couche d’impression au vinyle

-02 couches de peinture laquée

Peinture à l’huile :

-01 couche d’impression

- 02 couches de peinture à l’huile

*vitrerie :

Pour l’ensemble des menuiseries extérieurs en bois ,il est prévu une vitrerie transparente de type demi  double de 5 mm d’épaisseur, posée sur bain de mastic suivant plan ,sauf les portes d’entrée qui recevront un vitrage armé.

IX- PLOMBERIE SANITAIRE :

Le présent lot décrit tous travaux de plomberie sanitaires :

- la réalisation de la plomberie sera en cuivre pour l’alimentation, et en tuyaux PVC pour l’évacuation des eaux usées et de vannes.

- L’installation sera réalisée en cuivre apparent, la fixation est assurée par des colliers type ATLAS simple et double.

- Les raccordements du cuivre se feront par des soudures en argent avec manchons, coude et té.

- Le lavabo est en gré émaillé vitrifié de couleur blanche fixé sur le mur et reposant sur une colonne en porcelaine.

- Chaque lavabo est doté d’un mélangeur de qualité chromé permettant le réglage du débit et la température de l’eau.

- Une  glace de qualité est fixée au dessus du lavabo avec tablette + porte savon en gré émaillé vitrifié et porte serviette chromée.

- La douche sera équipée d’un mélangeur de qualité chromé permettant le réglage de la direction du mélangeur et une colonne montante métallique.

- Cuvette à la turque avec chasse d’eau en gré émaillé vitrifié de couleur blanche équipé de mécanisme de chasse de qualité.

- L’évacuation des eaux usées et de vannes sera réalisée en PVC, chaque équipement sanitaire est doté de siphon de qualité.

Le raccordement des tuyaux en PVC sera réalisé par collage rapide colle spéciale PVC).

*Toutes les installations devront correspondre aux plans d’exécution.

X- ELECTRICITE

Le lot électricité sera exécuté suivant plans d’exécution fournis à l’entreprise par le maître de l’ouvrage.

*L’entreprise doit impérativement respecter les plans de détail d’exécution, et les recommandations mentionnées sur plans, et à chaque problème technique l’entreprise doit se référer à l’architecte.

*La filerie et câblerie seront posées selon les règles de l’art ainsi que l’appareillage électrique devra être de bonne qualité y compris toutes sujétions d’exécution.

*L’ensemble du bâtiment sera éclairé au moyen de :

-appareillage anti- déflagrants, luminaires, interrupteurs, boite de dérivation, gaine de protection,…)

-Hublot étanches, prises étanches

-Flasque fluorescent étanche.

Les interrupteurs et les prises seront réalisés suivant plan :

-La prise sera placée apparente à une hauteur de 0.40m au dessus du sol.

Les boites de dérivation seront apparentes et placées en dessous du planché elles seront exécutées suivant norme.

* Toutes les menuiseries et installations métalliques seront branchées à la mise à la terre.

*Toutes les lampes et installations électriques devront êtres à l’épreuve d’explosions.

Fait à ………………. le :………………

Le Soumissionnaire

Lu et accepté

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

devis quantitatif et estimatif

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

lot 02: 01 logement et voirie reseau divers

devis quantitatif et estimatif

lot 02: 01 logement et voirie reseau divers